Załącznik nr 1

Pakiet nr 1.

Dostawa krążków identyfikacyjnych do diagnostyki mikrobiologicznej

| l. p. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krążki V | opak po 50 szt. | 12 | 33124130-5 |
| 2 | Krążki X | opak po 50 szt. | 12 | 33124130-5 |
| 3 | Krążki X+V | opak po 50 szt. | 12 | 33124130-5 |
| 4 | Krążki z optochiną | opak po 50 szt. | 18 | 33124130-5 |
| 5 | Krążki z bacytracyną 0,04 j. | opak po 50 szt. | 4 | 33124130-5 |
| 6 | Krążki z furazolidonem 100 ug | opak po 50 szt. | 4 | 33124130-5 |
| 7 | Krążki z polimyksyną B 300 j. | opak po 50 szt. | 4 | 33124130-5 |
| 8 | Krążki z nowobiocyną 5 ug | opak po 50 szt. | 4 | 33124130-5 |
| 9 | Krążki do różnicowania gatunków Enterococcus faecalis i faecium | opak po 50 szt. | 4 | 33124130-5 |
| 10 | Krążki do testu cefinazowego | opak po 50 szt. | 4 | 33124130-5 |

Wymagane świadectwo kontroli jakości do każdej dostawy.

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 2.

Testy immunochromatograficzne

| Lp. | Nazwa | Ilość (szt.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beta HCG z surowicy i moczu, test kasetkowy | 80 | 33124130-5 |
| 2 | Krew utajona w kale bez diety, test kasetkowy | 160 | 33124130-5 |
| 3 | Syphilis kasetkowy test jakościowy wykrywający p/ciała klas IgG i IgM w surowicy | 80 | 33124130-5 |
| 4 | Helicobacter pylori, kasetkowy test jakościowy wykrywający p-ciała IgG w surowicy | 60 | 33124130-5 |
| 5 | Troponina I w krwi pełnej, surowicy, osoczu kasetkowy test jakościowy | 20 | 33124130-5 |

:

- Testy przeznaczone do diagnostyki in vitro (CE IVD).

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Termin ważności testów min 6 m-cy od daty dostarczenia

- Czułość  testu:

- Beta HCG: 20 mIU/ml

- Krew utajona w kale: 50 ng/ml

- Troponina I: 0,3 ng/ml

Termin ważności: 6 miesięcy

Pakiet nr 3.

Dostawa testów immunochromatograficznych wykrywających mannoproteiny Aspergillus spp.

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test immunochromatograficzny wykrywający mannoproteiny Aspergillus spp. | 180 oznaczeń | 33124130-5 |

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 4.

Dostawa odczynników do multipleksowej diagnostyki patogenów dróg oddechowych w systemie Real-time PCR

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do multiplex rt- PCR wirusowych patogenów układu oddechowego | 100 | 33124130-5 |
| 2 | Zestawy do multiplex rt- PCR bakteryjnych patogenów układu oddechowego | 100 | 33124130-5 |
| 3 | Zestawy do multiplex rt-PCR mutacji genów odpowiedzialnych za oporność M. tuberculosis na leki p/prątkowe | 50 | 33124130-5 |
| 4 | Materiały zużywalne niezbędne do wykonania w.w. testów (probówki w stripach, wieczka do probowek) | oznacza dostawca | 33141000-0 |

- Testy przeznaczone do diagnostyki in vitro (CE IVD).

- Testy z walidacją na termocykler Bio-Rad 96 CFX.

- Testy umożliwiające  identyfikację niżej wymienonych patogenów/mutacji oraz jednoczesną  analizę ilościową dla każdego z osobna w pojedynczej reakcji Real-time PCR (w jednej probówce reakcyjnej) wraz z kontrolą wewnętrzną reakcji, w postaci wartości Ct.

- Zestawy powinny zawierać komplet odczynników niezbędnych do przeprowadzenia reakcji Real-time PCR  oraz kontrole wewnętrzną, dodatnią oraz ujemną reakcji.

- Instrukcja obsługi z protokołem reakcji PCR.

- Termin ważności: 6 miesięcy

Ad1. Zestaw do wykrywania wirusowych patogenów układu oddechowego obejmujący co najmniej następujące gatunki: : Influenza A virus, Influenza B virus , HPIVs, RSV, ADV, MPV, HRV.

Możliwość wykonania oznaczeń z wymazu  z nosogardzieli, aspiratu z nosogardzieli, popłuczyn oskrzelowych.

Ad 2. Zestaw do wykrywania bakteryjnych patogenów układu oddechowego obejmujący o najmniej następujące gatunki: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis.

Możliwość wykonania oznaczeń z wymazu  z nosogardzieli, aspiratu z nosogardzieli, popłuczyn oskrzelowych.

Ad 3. Zestaw do wykrywania mutacji genów odpowiedzialnych za oporność M. tuberculosis na rifampicynę (co najmniej 18 mutacji) i izoniazyd (co najmniej 7 mutacji).

Możliwość wykonania oznaczeń z namnożonych kultur bakteryjnych.

Pakiet nr 5.

Dostawa testów do wykrywania Pneumocystis jirovecii

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy do wykrywania Pneumocystis jirovecii metodą rt-PCR | 96 oznaczeń | 33124130-5 |

- Testy przeznaczone do diagnostyki in vitro (CE IVD).

- Testy z walidacją na termocykler Bio-Rad  CFX 96.

- Zestaw powinien zawierać komplet odczynników niezbędnych do przeprowadzenia reakcji Real-time PCR  oraz kontrole wewnętrzną, dodatnią oraz ujemną reakcji.

- Instrukcja obsługi z protokołem reakcji PCR.

- Termin ważności: 6 miesięcy

Pakiet nr 6.

Dostawa testów genetycznych do diagnostyki prątków kwasoopornych  metodą hybrydyzacji na paskach

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test do wykrywania mutacji w genach odpowiedzialnych za oporność prątków kompleksu MAC na makrolidy i aminoglikozydy | Opak. 12 szt. | 4 | 33124130-5 |
| 2 | Test do identyfikacji najczęściej występujących prątków atypowych | Opak. 12 szt. | 2 | 33124130-5 |
| 3 | Test do identyfikacji rzadziej występujących prątków atypowych | Opak. 12 szt. | 2 | 33124130-5 |
| 4 | Odczynnik do lizy komórek prątków | Opak. na 96 testów | 1 | 33124130-5 |
| 5 | Rynienki do prowadzenia reakcji hybrydyzacji | Opak. | 24 | 33141000-0 |
| 1 | Aparat do manualnej hybrydyzacji testów typu Line-probe |  | 5 miesięcy | 33124100-6 |

Ad 2. Test powinien umożliwiać identyfikację co najmniej następujących gatunków:

M. avium, M. chelonae, M. abscessus, M. fortuitum, M. gordonae, M. intracellulare, M. scrofulaceum, M. interjectum, M. kansasii, M. malmoense, M. marinum/M. ulcerans, M. peregrinum

Ad 3. Test powinien umożliwiać identyfikację co najmniej następujących gatunków:

M. simiae, M. mucogenicum, M. goodie, M. cellatum, M. smegmatis, M. genavense, M. lentiflavum, M. heckeshornense, M. szulgai, M. phlei, M. hemophilum, M. ulcerans, M. gastri, M. asiaticum, and M. shimoidei

Termin ważności – 6 miesięcy.

Wymagania dotyczące aparatu:

- posiada walidacje do użytku z testami paskowymi bazującymi na technologii DNA-STRIP łączącej etap amplifikacja DNA i odwrotnej hybrydyzacji produktu PCR;

- pozwala na jednoczesną hybrydyzację do 12 pasków testowych;

- łączy w sobie funkcje termobloku oraz wytrząsarki horyzontalnej;

- umożliwia suchą inkubację w procesie hybrydyzacji;

- sterowanie poprzez panel sterujący z wyświetlaczem LCD, na którym wyświetlane są informacje o:

- numerze programu,

- numerze kroku procedury,

- nazwie aktualnego kroku procedury,

- zaprogramowanej temperaturze,

- aktualnej temperaturze bloku,

- częstotliwości wytrząsania,

- aktualnym statusie urządzenia,

- pozostałym czasie aktualnego kroku procedury;

- możliwość zaprogramowania do 9 różnych programów po 20 kroków każdy;

- pojemność od 1-12 pasków testowych;

- wyposażony w aluminiowy blok grzewczy na elementach Peltier

- zakres temperatury na bloku:  4 - 105°C regulowana co 1°C;

- dokładność temperaturowa: +/-  0,5°C;

- szybkość grzania: 0,3°C/s;

- szybkość chłodzenia:  0,2°C/s;

- zakres programowania czasu mieszania:  1s – 99min:59s lub permanentnie włączony/wyłączony,  dla każdego kroku procedury;

- częstotliwość wytrząsania:  0 (całkowicie wyłączona) lub 150 – 400 rpm w krokach po 50 rpm

- amplituda mieszania: 3 mm

- aparat wyprodukowany nie wcześniej niż w 2012 roku.

Pakiet nr 7.

Dostawa odczynników do molekularnej diagnostyki drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki umożliwiające wykrywanie DNA Mycobacterium tuberculosis wraz z oznaczeniem mutacji odpowiedzialnych za oporność na rifampicynę | 720 oznaczeń | 33124130-5 |
| 2 | Odczynniki umożliwiające wykrywanie toksyn Clostridium dificile z próbek kału wraz z rozróżnieniem szczepu NAP1. Zestaw zawiera odpowiednie wymazówki do pobrania materiału. | 20 oznaczeń | 33124130-5 |
| 3 | Dzierżawa analizatora do wykrywania DNA Mycobacterium tuberculosis complex w technologii real-time PCR | 5 miesięcy | 38434000-6 |

Termin ważności testów – 6 miesięcy

Wymagania dotyczące analizatora:

- System zautomatyzowany, łączący etapy izolacji, amplifikacji oraz detekcji przyrostu produktu w czasie rzeczywistym.

- W skład systemu wchodzi komputer z oprogramowaniem umożliwiającym kontrolę działania podzespołów systemu oraz analizę i archiwizację wyników.

- Identyfikacja prób z zastosowaniem czytnika kodów kreskowych, który jest częścią systemu.

- Możliwość monitorowania przebiegu reakcji.

- Reakcja przebiega w zamkniętych zestawach testowych zawierających kontrole wymagane w przebiegu reakcji.

- System wyposażony w moduły umożliwiające równoczesne wykonanie  niezależnych oznaczeń.

- Możliwość wykonywania oznaczeń pojedynczych próbek.

- Rok produkcji – nie starszy niż 2012 r.