{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["SPRZET dodatk. 2017"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"SPRZET dodatk. 2017","index":0,"n_rows":102,"n_cols":10,"rows_kept":102,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[37,1,37,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"WCPiT/EA/381-11/2017                           Załącznik nr 2   -   Formularz Cenowy"]
[null,"PAKIET nr  1    (CPV  33141000-0, 33141310-6,33194100-7;33190000-8)"]
[null,"Strzykawki , przedłużacze            "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
[1,"Strzykawka do pomp infuzyjnych. Właściwości: końcówka Luer-Lock bez igły, przezroczysty cylinder, uszczelniacz tłoka nie zawierajacy lateksu, wyraźne i trwałe znaczniki skali, specjalna powłoka zapewniająca płynny ruch tłoka (niedopuszczalne jest skokowe przesuwanie się tłoka), pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem tłoka. Strzykawki muszą być w opakowaniach, które umożliwiają łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności, pojemność 30ml","szt.",500]
[2,"Strzykawka do pomp infuzyjnych. Właściwości: końcówka Luer-Lock bez igły, przezroczysty cylinder, uszczelniacz tłoka nie zawierajacy lateksu, wyraźne i trwałe znaczniki skali, specjalna powłoka zapewniająca płynny ruch tłoka (niedopuszczalne jest skokowe przesuwanie się tłoka), pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem tłoka. Strzykawki muszą być w opakowaniach, które umożliwiają łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności, pojemność 10 ml skalowana co 0,2 ml","szt.",500]
[3,"Urządzenie do pobierania leku z fiolki  – zamknięty hermetycznie system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki . Wymagania: mocowany na fiolkę o średnicy 20 mm , zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji, wyrównuje różnicę ciśnień  do bańki do  20 ml/50 ml -w fiolce w trakcie rozpuszczania leku, podwójna membrana gwarantuje szczelność i suchość połączeń, posiadające złącze leur lock. Jałowe, pakowane oddzielnie (pojedynczo), kompatybilne z lekami cytotoksycznymi(cytostatycznymi), wolne od PCV","szt.",100]
[4,"Urządzenie do pobierania leku z fiolki  – zamknięty hermetycznie system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki . Wymagania: mocowany na fiolkę o średnicy 20 mm , zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji, wyrównuje różnicę ciśnień  do bańki do  20 ml -w fiolce w trakcie rozpuszczania leku, podwójna membrana gwarantuje szczelność i suchość połączeń, posiadające złącze leur lock. Jałowe, pakowane oddzielnie (pojedynczo), kompatybilne z lekami cytotoksycznymi(cytostatycznymi), wolne od PCV","szt.",100]
[5,"Urządzenie (łącznik na strzykawkę) umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego)  z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym. Urządzenie umożliwiające bezpieczne przeniesienie leku w strzykawce i podanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, zapewniające suche , szczelne połączenie.   Wymagania: kompatybilne z poz 1,2.  Połączenie luer lock ze strzykawką, jałowe, pakowane, oddzielnie (pojedynczo), kompatybilne z lekami cytotoksycznymi, bez PCV.","szt.",100]
[6,"Urządzenie  dostępowe  - adapter zaprojektowane do użycia z portem bezigłowym. Zapewnia szczelne połączenie z łącznikiem.Kompatybilne z łącznikiem z poz.5. Posiada standardową końcówkę luer-lock","szt.",100]
[7,"Bezigłowy aparat do przygotowywania i wielokrotnego pobierania  leków i roztworów z  fiolki lub butelki umożliwiający wielokrotne, aseptyczne pobieranie z  pojemnika zbiorczego, kolec standardowy,  wolny od lateksu i PCV, wyposażony w bakteryjny, hydrofobowy filtr 0,2 μ, który zapewnia skuteczną wentylację   i zatrzymuje toksyczne aerozole  oraz w samouszczalniający się i samodomykający zawór bezigłowy SWAN z podzielną membraną, zapobiegający wyciekowi leku, czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji, jałowy, pakowany pojedynczo.","szt.",3000]
[8,"Bezigłowy aparat do przygotowywania i wielokrotnego pobierania  leków cytostytycznych z  fiolki umożliwiający wielokrotne, aseptyczne pobieranie z  pojemnika zbiorczego, wolny od lateksu i PCV,  z mikrokolcem, z umieszczonym w połowie długości otworem biorczymym, do pobierania z fiolek o małej średnicy , wyposażony w bakteryjny, hydrofobowy filtr 0,2 μ, który zapewnia skuteczną wentylację   i zatrzymuje toksyczne aerozole, oraz filtr cząsteczkowy 5 μ, który zatrzymuje zanieczyszczenia, fragmenty gumy czy drobiny szkła   oraz w samouszczalniający się i samodomykający zawór bezigłowy SWAN z podzielną membraną, zapobiegający wyciekowi leku, czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji.","szt.",500]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr  2     (CPV  33194100-7)  "]
[null," Aparaty do przetoczeń"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Aparat do przetoczeń leków cytostatycznych.Aparat cały bez PCV i ftalanów","szt.",1000]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[null,"PAKIET nr  3     (CPV  33194100-7)  "]
[null," Przedłużacz do podawnia leków cytostatycznych"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Przedłużacz do podawania leków cytoststycznych i przeciwciał, kompatybilny i przetestowany na podaż Packlitaxelu z filtrem 0,2 mikrona w linii; może być stosowany z pompami infuzyjnymi, długośc zestawu 51 cm, objętość wypełnienia 6 ml, średnica drenu 2,7 mm, wbudowany w linię filtr infuzyjny 0,2 mikrona, powierzchnia filtracji 10 cm2, klema, dodatkowy igłowy port do iniekcji, łącznik rotacyjny, wykonany z materiału low sorbing - wyściółka z polietylenu (PE), bez zawartości DEHP, bez zawartości lateksu.","szt.",700]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 4 (CPV 33141620-2, 33141000-0)   "]
[null,"Zestaw do monitorowania ciśnienia krwi "]
[null,"Cewniki i akcesoria do odsysania w systemie zamkniętym"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw z przetwornikami jednorazowymi do inwazyjnego monitorowania ciśnienia krwi. Przepływ 3ml/godz., dł. linii ok. 150cm, przezroczysta linia ciśnieniowa, sterylny, pakowany pojedynczo, nie zawierający lateksu.  ","szt.",30]
["2.","Adapter uniwersalny  do dróg oddechowych do połączenia z rurką intubacyjną lub tracheostomijną pozwalajacy bez rozłączenia na odsysanie w systemie zamkniętym,otwartym,wykonanie procedury bronchoskopii,podania leku,rozgałęziony pod kątem 45 stopni podwójnie obrotowy z portem do przepłukiwania z silikonową bezobsługową,samouszczelniająca się dwudzielną zastawką. Kompatybilny z poz.1-2. Czas stosowania 7 dni. ","szt. ",140]
["3.","Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów z tracheostomią, z wkłsadem wymiennym z celulozy o powierzchni 545cm2, z uniwersalnym portem tlenowym ,wymiennik o konstrukcji zapewniającej także nawilżanie dopływającego tlenu ,z samodomykającym się portemdo odsysania pomiędzy dwoma membranami wymiennika,skuteczność nawilżania 29,2 mg H2O przy VT 500 ml , utrata wilgotności 8,4mg H2O Vt 500 ml,przestrzeń martwa 10 ml, opór przepływu 0,25 H2O przy 30l/min.przeznzczony od obiętosci  oddechowej Vt>50 ml, waga 6,3 g; sterylny.","szt.",150]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 5 (CPV 33141000-0)  "]
[null,"Elektrody do diatermii        "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Elektrody bierne jednorazowe do diatermii chirurgicznych, żelowe, dzielone, owalne, uniwersalne dla dzieci i dorosłych, bez lateksu, powierzchnia ogólna 160-165 cm², powierzchnia aktywna 108cm², grubość 1,65mm, pakowane pojedynczo, niesterylne","szt.",700]
["2.","Elektrody czynne jednorazowe do diatermii chirurgicznych z uchwytem z dwoma przyciskami, nożykiem i kablem, długość 335-340cm, sterylne, bez lateksu, uniwersalny wtyk 3-pinowy, pakowane pojedynczo","szt.",200]
["3.","Elektroda monopolarna jednorazowa szpatuła 2,0x18mm, długość całkowita 150-155mm, wtyk 2,4mm, pakowane po 10szt.","op",10]
["4.","Czyściki elektrod monopolarnych i bipolarnych. Jałowe, jednorazowego użytku, przyklejane, wymiary 5 x 5cm; grubość 6 mm.","szt.",10]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 6 (CPV 33141420-0)"]
[null,"Rękawice chirurgiczne        "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Rękawice sterylne półsyntetycze, lateksowe -50%, nitrylowe-50% wewnętrzna warstwa syntetyczna -100% nitryl, z dodatkową formułą leczenia m.in: glukonkolaktan, chitosan, gliceryna dla osób z podrażnioną skórą. Mankiet poprzecznie i podłużnie wzmocniony, zgodne z normą EN 455, przebadane na kontakt z lekami cytostycznymi, rozmiary 6,0- 8,5 wg  potrzeb zamawiajacego ","par",1000]
["2.","Rękawice niejałowe nitrylowe, grubość na palcach 0,12 +/- 0,01 mm, wytrzymałość min. 8N, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej-przeznaczone do kontaktu z substancjami mogącymi powodować trwały uszczerbek na zdrowiu, zgodne z normami EN 455, EN 420- kat III, EN 374, ASTM F 1671, przebadane na przenikalność substancji chemicznych z co najmniej 4 różnych grup chemicznych, przebadane na przenikalność wirusów, opakowania fabrycznie oznakowane zgodnie z odpowiednimi normami, badania potwierdzone przez jednostkę notyfikowaną, przeznaczone do podawania leków cytostatycznych, posiadające badania na przenikalność leków cytostatycznych. Rozmiar S,M,L,XL  wg potrzeb zamawiającego  ","szt.",35000]
["3.","Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, AQL=1 po zapakowaniu, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g, badania na zgodność z normą EN455 potwierdzone przez jednostkę notyfikującą, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671.  Rozmiar 6;6,5;7;7,5;8;8,5. opak. x 2 szt.  wg potrzeb zamawiającego.","par",5000]
["4.","Rękawice chirurgiczne, neoprenowo-nitrylowe, bezpudrowe, wewnętrzna warstwa 100 % nitryl , AQL po zapakowaniu  < 1,0, badania na zgodność z normą EN455 potwierdzone przez jednostkę notyfikującą, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, kolor antyrefleksyjny,  mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671.Rozmiar 6,0;7,0; 7,5; 8  opak.x2 szt. wg.potrzeb zamawiającego.","par",900]
["5.","Rękawice nitrylowe z wewnętrzną powłoką o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych oraz łągodząco-nawilżających z sercyną, białe, -grubość ścianki na palcu 0,1mm+/-0,01, wyrób medyczny kl.I, zgodność z EN 455-1,2,3 potwierdzona certyfiukatem europejskiej jednostki notyfikowanej. Środek ochrony osobistej kat. III. Zgodność z  EN 455, EN 374, EN 420, ASTM F 1671 - fabrycznie nadrukowane na opakowaniu. Barierowe dla conajmniej 12 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony, potwierdzone raportem z wynikami, czas ochrony przed alkocholami stosowanymi w dezynefktantach  etanolem i izopropanolem nadrukowane na opakowaniu, barierowe przez conajmniej  30 min dla min. 13 cytostatyków. Otwór dozujący ograniczony folią, zapobiegającą kontaminacji pozostałych rękawic, rozmiary wg. potrzeb zamawiąjącego.","szt.",600000]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr  7      (CPV 33141200-2) "]
[null,"Cewnik do podawania tlenu"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy)           dł. min. 200cm","szt.",2000]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 8 (CPV  33141000-0) "]
[null,"Toaleta jamy ustnej"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu  2 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem  z zagiętą końcówką oraz z zastawką do regulacjisiły odsysania, bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej  z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru oraz preparat nawilżający do ust na bazie wodnej","szt.",40]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr  9     (CPV 33199000-1) "]
[null,"Czepki, maski."]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Maska chirurgiczna trójwarstwowa, pełnobarierowa wewnetrzna strona - twarzowa wykonana z wysokiej jakości wygładzonej włókniny nie powodującej podrażnień skóry, wolna od mikrowłosków, bezwonna. Sposób pakowania w kartoniki max po 50 szt,   z możliwośćią higienicznego, pojedynczego wyjmowania z kartonika, kolor niebieski lub zielony.  Maski  medyczne powinny spełniać normę PN EN 14683.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Wynik uzyskany z badań:\nskuteczność  filtracji bakterii (BFE)  % = min 99,8\nciśnienie różnicowe  Pa =29,4  Maska  zawiązywana na troki o dł. min. 40 cm, lub mocowana na gumki - wg. potrzeb zamawiającego.","szt",19000]
["2.","Czepek chirurgiczny damski o kroju furażerki, wykonany w części górnej z włókniny perforowanej,  w części bocznej z chłonnej włókniny wiskozowej, z tyłu ściągnięty lekką nie uciskającą gumką. Sposób pakowania w kartoniki max. 40 szt. Gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie; kolor niebieski lub zielony; rozmiar XL.","szt",5000]
["3.","Czepek chirurgiczny męski o kroju furażerki, wykonany w części górnej z włókniny perforowanej, w części bocznej z chłonnej włókniny wiskozowej, z tyłu wiązany na troki, rondo  20 cm. Sposób pakowania w kartoniki max. 30 szt., gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie; kolor niebieski; rozmiar XL.","szt",1400]
["4.","Chirurgiczne pokrowce na buty wykonane z grubej i mocnej włókniny ściągane gumką, także pod podeszwą co powoduje doskonałe przyleganie do obuwia; kolor zielony.","szt",7000]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 10    (CPV 33199000-1) "]
[null,"Maski, fartuchy"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Maska przeciwdrobnoustrojowa, typu II R zgodne z normą EN 14683. Filtracja bakteryjna 99,9%, ciśnienie różnicowe >25Pa. Odporność na spryskanie 160 mmHg. Parametry potwierdzone katalogami producenta i kartami technicznymi. Odpowiednie do przedłużonych procedur - użytkowanie do 8 godz. wykonane z polipropylenu z wewnętrzną warstwą przeciwdrobnoustrojową, inaktywującą 99,9% bakterii i wirusów - włączając H1N1, TB, MRSA, rinowirusy, wirusy odry. Wyposażone w sztywnik zapewniający dopasowanie na nos. Gumki na uszy. Kształt  wypukły.","szt.",1000]
["2.","Sterylny fartuch chirurgiczny do przygotowywania cytostatyków (atest) o gramaturze 81g/cm²,  wykonany z poliestru, mikroporowatej oddychającej folii i polipropylenu, bez dodatkowych wzmocnień  pełnobarierowy na całej powierzchni- z przodu i z tył,  spełniający wymagania HP dla obszaru krytycznego wg EN 13795 i oddychający na całej powierzchni, odporność na penetrację wodną ≥170 cm H₂O, pakowany w wentylowaną torbę do sterylizacji, w komplecie 1 serweta do rąk 37x69cm, 3 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, do oferty załączyć badania, rozmiar: L","szt.",240]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 11    (CPV 33199000-1;39518200-8)"]
[null,"Fartuchy, serwety"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Sterylne ręczniki wysokochłonne o wymiarach 30 x 40 cm (pakowane po 2 szt.) o bardzo wysokiej chłonności i gramaturze 60g/m2. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierającece dane producenta, nr katalogowy , LOT i datę ważności . Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu.","szt.",2500]
["2.","Niesterylny fartuch zabiegowy -wizytacyjny wykonany z miękkiej przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 21g/m2. Kolor zielony Rozmiar uniwersalny. Fartuch wiązany w pasie na troki .Rękaw zakończony gumką. ","szt",8000]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]