DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH ORAZ TECHNICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI ORAZ ZBIORNIKÓW CIEKŁEGO TLENU Z PAROWNIKAMI W SZPITALACH W POZNANIU, LUDWIKOWIE I CHODZIEŻY

|  | PAKIET nr I - tlen ciekły |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dzierżawa zbiorników tlenu ciekłego |  |  |  |
| L.p. | Lokalizacja | Okres dzierżawy / w miesiącach / |  |
| 1 | Poznań | 12 |  |
| 2 | Ludwikowo | 12 |  |
| 3 | Chodzież | 12 |  |
| Ilość tlenu ciekłego |  |  |  |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość tlenu /t/ |  |
| 1 | Poznań | 83 |  |
| 2 | Ludwikowo | 9 |  |
| 3 | Chodzież | 19 |  |
|  | Pakiet nr II - gazy medyczne |  |  |
| POZ. 1 |  |  |  |
| Tlen w butlach 6,40 m3 |  |  |  |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli szt. |  |
| 1 | Poznań | 72 |  |
| 2 | Ludwikowo | 540 |  |
| 3 | Chodzież | 20 |  |
| Dzierżawa butli na tlen |  |  |  |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na miesiąc /szt./ |  |
| 1 | Poznań | 18 |  |
| 2 | Ludwikowo | 45 |  |
| 3 | Chodzież | 20 |  |
| POZ. 2 CO 2 do krioterapii w butlach o poj.7,5 kg |  |  |  |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |  |
| 1 | Chodzież | 8 |  |
| Dzierżawa butli na CO 2 |  |  |  |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |  |
| 1 | Chodzież | 2 |  |
| POZ. 3 Tlenek azotu o stężeniu 400 ppm / poj. butli 10 litrów / |  |  |  |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |  |
| 1 | Poznań | 2 |  |
|  | Dzierżawa butli na tlenek azotu |  |  |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na miesiąc /szt./ |  |
| 1 | Poznań | 2 |  |
|  | Dzierżawa aparatów do podaży tlenku azotu |  |  |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość aparatów na miesiąc /szt./ |  |
| 1 | Poznań | 2 |  |
|  | Pakiet nr III - gazy techniczne POZ. 1 Gaz do testów 0,28%CO, 4,7 + 9,7 % He 5,0 |  |  |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |  |
| 1 | Chodzież | 2 |  |
|  | Dzierżawa butli Gaz do testów 0,28%CO, 4,7 + 9,7 % He 5,0 |  |  |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |  |
| 1 | Chodzież | 1 |  |
|  | POZ. 2 Gaz do testów acetylan 2,5-0,305%,carbon monnoxid3,0-0,303%, methan 245-0,303%, oxygen3,5-20,970% , nitro gen 5,0-rest |  |  |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |  |
| 1 | Chodzież | 2 |  |
|  | Dzierżawa butli gazu do testów acetylan 2,5-0,305%,carbon monnoxid3,0-0,303%, methan 245-0,303%, oxygen3,5-20,970% , nitro gen 5,0-rest |  |  |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |  |
| 1 | Chodzież | 1 |  |
|  | POZ. 3. Gaz do kalibracji bodypletyzmografii mieszanina gazowa o składzie 35% tlen 4,5 + 9,7% hel 5,0 + azot 5,0 |  |  |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |  |
| 1 | Chodzież | 2 |  |
|  | Dzierżawa butli Gaz do kalibracji bodypletyzmografii mieszanina gazowa o składzie 35% tlen 4,5 + 9,7% hel 5,0 + azot 5,0 |  |  |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |  |
| 1 | Chodzież | 1 |  |
| POZ. 4. |  |  |  |
| Napełnianie butli o poj. 5 litrów argonem o czystości 4,8 |  |  |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |  |
| 1 | Poznań | 3 |  |
| POZ. 5. Gaz do kalibracji spirometru : CO-0,3%, HE – 10%, reszta –powietrze syntetyczne/ poj. butli 10 litrów / |  |  |  |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |  |
| 1 | Poznań | 20 |  |
| 2 | Ludwikowo | 5 |  |
| Dzierżawa butli na gaz do kalibracji spirometru |  |  |  |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na miesiąc /szt./ |  |
| 1 | Poznań | 2 |  |
| 2 | Ludwikowo | 1 |  |
| POZ. 6. CO 2 spożywczy w butlach o poj.26 kg |  |  |  |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |  |
| 1 | Poznań | 4 |  |
| Dzierżawa butli na CO 2 |  |  |  |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na miesiąc /szt./ |  |
| 1 | Poznań | 2 |  |

| POZ. 7. Acetylen techniczny w butli o poj. 40 l |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |
| 1 | Ludwikowo | 1 |
| Dzierżawa butli na acetylen techniczny |  |  |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na miesiąc /szt./ |
| 1 | Ludwikowo | 1 |

Pakiet nr IV – azot ciekły do dewarów

| Ciekły azot do dewarów /jednorazowo 50kg/ |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość ciekłego azotu /t/ |
| 1 | Chodzież | 1,6 |