{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Arkusz1","tabela"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":389,"n_cols":10,"rows_kept":389,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZAŁĄCZNIK NR 1"]
[null,"PAKIET nr 1     (CPV 33140000-3, 33141620-2; 33141220-8)                                                                        Zestaw do krążenia pozaustrojowego"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw do krążenia pozaustrojowego ECMO","szt.",2]
["2.","Zest. wprow. dla kaniul tętniczych do ECMO. Skład zestawu – igła 18 Ga ; zestaw 4 stopniowego dylatatora 10/12 FR – 12/14 Fr – 14/16 Fr – 16/18 Fr ; prowadnik z końcówką „J'' 0.038” x 100 cm ; advancer do prowadnika  ; skalpel ; strzykawka 20 ml.","szt.",2]
["3.","Zest. wprow. dla kaniul żylnych do ECMO. Skład zestawu – igła 18 Ga ; zestaw 4 stopniowego dylatatora 10/12 FR – 12/14 Fr – 14/16 Fr – 16/18 Fr ; prowadnik z końcówką „J'' 0.038” x 100 cm ; advancer do prowadnika  ; skalpel ; strzykawka 20 ml.","szt.",2]
["4.","Kaniula żylna do ECMO ; dostępna w rozmiarach 19-29 Fr; dwie dostępne długości 38 cm (dla rozmiarów 19-25) i 55 cm (dla rozmiarów 21-29).kaniula z powłoką biokompatybilną ( do 30 dni czas użycia) ","szt.",2]
["5.","Kaniula tętnicza do ECMO :dostępna w rozmiarach 13-23 Fr; dwie dostępne długości 15 cm (dla rozmiarów 13-21) i 23 cm (dla rozmiarów 15-23).kaniula z powłoką biokompatybilną ( do 30 dni czas użycia)  ","szt.",2]
["6.","Oxygenator dla dorosłych ze zbiornikiem kardiotomijnym.Zakres przepływu krwi przez oxygenator  0,5 – 7,0 l/min, bez wbudowanego filtra tetniczego, minimalne wypełnienie statyczne oxygenatora – 215 ml, poliuretanowy wymiennik ciepła o powierzchni 0,4 m2; Zbiornik kardiotomijny – hermetyczny o pojemności min 4200 ml.","szt.",3]
["7.","Zestaw drenów dla dorosłych do zabiegów chirurgicznych z krążeniem pozaustrojowym.","szt.",3]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAKIET nr  2       ( CVP 33141000-0; 33141411-4; 33141320-9; 33141220-8; 33141200-2 )"]
[null,"Igły, elektrody, kraniki, cewniki"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Igła do znieczuleń podpajeczynówkowych typu Quinke. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR.\nPMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu."]
["a)","rozm 1,2 x 90 19 G","szt.",100]
["c)","rozm 0,7 x 90 22 G","szt.",20]
["2.","Igła do nakłucia worka osierdziowego, rozm 14G 2,0mm x 160mm x 1szt.","szt.",10]
["3.","Kaniula dotętnicza obudowana z zaworem odcinającym Flo Switch, rozmiar 20G 1,1 x 45mm","szt.",950]
["4.","Folia izotermiczna (folia życia) jednorazowa","szt.",50]
["5.","Skalpel D/S Nr 10 lub 11 - rozmiary wg. potrzeb. Opakowanie zawiera 10szt. ","op.",100]
["6.","Sety do pompy objętościowej LC 5000 Abott","szt.",160]
["7.","Elektroda wielofunkcyjna do defibrylacji z kablem, dla dorosłych ","szt.",20]
["8.","Elektroda do czasowej stymulacji serca zagięta  5 Fr długość 125 cm jałowa","szt.",10]
["9.","Elektrody do stymulacji zewnętrznej, defibrylacji i EKG na wodoodpornym podłożu piankowym i przewodzącym hydrożelu, radioprzezierne, pow. elektrody 79cm², zgodne z defibrylatorami jedno i dwufazowymi, pakowane a 2szt. Jałowe","op.",10]
["10.","Elektroda do monitorowania funkcji życiowych AEP","szt.",10]
["11.","Zestaw z zastawką do wprowadzenia i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych. Koszulka introduktora zaopatrzona w zastawkę hemostatyczną, zapobiegajacą utracie krwi w czasie zabiegu oraz zmniejszającą możliwość wystapienia zatoru powietrznego. Dren połączony z oprawką koszulki umożliwia podanie dożylne płynów w czasie zakładania elektrody. Elementy zestawu ; koszulka z zastawką 7F x 110mm, igła prosta 18G, prowadnik typu J x 40 cm, rozszerzacz 7F ","szt.",5]
["12.","Cewnik do pomiaru ciśnienia z tętnicy płucnej, z koszulką do cewnikowania (cewnik Swan-Ganz'a).","szt.",5]
["13.","Corodyn TD 7F - Cewniki termodylucyjne (typ Swana - Ganza) do pomiaru ciśnień i pojemności minutowej serca. Cewnik 4-kanałowy ze światłem do injekcji ochłodzonego płynu oraz dystalnym światłem do pomiaru ciśnienia , widoczność końcówki w skopii RTG, średnica nie przekraczajaca  7F dla cewników cztero-kanałowych, markery na cewniku co 10 cm, długość cewnika 110 cm, termistor oddalony o 35 mm od zakończenia  cewnika, wykonany z PUR bez toksycznych plastyfikatorów.","szt.",10]
["14.","Intradyn Specjal 7F .Skład zestawu ; igła punkcyjna do techniki Seldingera 1,3 x 70 mm, prowadnik drutowy 0.035\" dł. 70 cm ze sprężystym zakończeniem J3, rozszerzadło naczyniowe wykonane z FEP dł.205 cm, koszulka wykonana z PUR dł. 115 mm, zastawka hemostatyczna z portem bocznym i trójdrożnym kranikiem odcinającym, osłonka ochronna na cewnik z zatrzaskiem bagnetowym dł. 120 cm, bezpieczny skalpel z rączką.","szt.",10]
["15.","Bezpieczny zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego typu Mucorex-2 złożony z plastikowego pojemnika o pojemności 40ml z zamknięciem w postaci nakrętki z dwoma cewnikami o długościach około 30cm i 100 cm. Dłuższa rurka zakońcozna silikonem. Zestaw zaopatrzony w naklejkę do opisania próbki, sterylny.","szt.",3100]
["16.","Bezpieczny zestaw do punkcji jamy opłucnowej typu Pleurofix z kranikiem","szt.",100]
["17.","Jednorazowy układ oddechowy (rury do respiratora), dla dorosłych, z rur karbowanych rozciągalnych -z  pamięcia kształtu, średnica 22 mm, zakres kompresji rur od 40 cm do 15 cm, złącze \"Y\", łącznik kątowy z portem; łącznik prosty 22 mm mikrobilogicznie czysty.","szt.",300]
["18.","Butla do długotrwałego oddsysania ran typu Redon, poj 250ml, sterylna  1/3 butli typu harmonijka","szt.",100]
["19.","Cewnik do odsysania ran typu Redon, sterylny, 70 cm rozm 14, 16, 18 wg potrzeb zamawiającego.  ","szt.",50]
["20.","Ostrza chirurgiczne, wymienne  Nr 10, 11, 23 lub 24 według potrzeb zamawiającego  ze stali węglowej , nazwa producenta oraz rozmiar wygrawerowne na ostrzu. Czytelne oznakowanie numerem  i rysunkiem ostrza w skali 1:1 , numerem serii i datą  przydatności na opakowaniu. Opakowanie    x100szt., oznaczone kolorystycznie , foliowane.","op",80]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr  3    ( CVP 33100000-1; 33141200-2; 33141310-6 )"]
[null,"Zestawy do hemodiafiltracji  i cewniki dializacyjne   "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne  (a)","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Łącznik 2 x 4 do jednoczasowego podłączenia 4 worków dializatu.","szt.",50]
["2.","Kolec do nakłuwania typu Spike","szt.",50]
["3.","Worki na filtrat 10 l z zaworem spustowym","szt.",100]
["4.","Cewnik dwuświatłowy silikonowy - dializacyjny                    "]
["a)","j.w.   Rozmiary 11,5F dł. 15cm, 20cm, 24 cm, oraz 13,5 Fr dł. 15cm, 20cm, 24cm wg potrzeb zamawiającego.","szt.",50]
["b)","j.w.   rozmiar 13,5 Fr dł. 28cm, 35 cm wg potrzeb zamawiajćego.","szt.",5]
["5.","Strzykawka 50-60ml z gumowym tłokiem, końcówka Luer Lock","szt.",20]
["6.","Zestaw do ciągłej żylno-żylnej hemodializy przenaczony do użytkowania na aparacie typu multiFoltratePro. Skład zestawu ; kaseta integrujaca pięć drenów; tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu (z końcówką Safe Lock), roztworu wapnia ( z igłą typu”spike” z napowietrzaniem ) wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu; dren dializatu; hemofiltr z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni 1,8 m2","szt.",20]
["7.","Multifiltrate typu Pro Kit Ci-Ca HDF 1000","szt.",30]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[]
[null,"PAKIET nr  4  ( CPV 33140000-3 )"]
[null,"Elektrody do diatermii        "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Elektrody bierne jednorazowe do diatermii chirurgicznych, żelowe, dzielone na dwie równe symetryczne  części, owalne, uniwersalne dla dzieci i dorosłych, bez lateksu, powierzchnia ogólna 165-170cm cm², powierzchnia aktywna 103cm², grubość 1,65mm, pakowane pojedynczo, niesterylne","szt.",1400]
["2.","Elektrody czynne jednorazowe do diatermii chirurgicznych z uchwytem z dwoma przyciskami, nożykiem i kablem, długość kabla z uchwytem 300-330cm, sterylne, bez lateksu, materiał uchwytu polipropylen z ABS, maks. prąd do 1A,maks. częstotliwość do 1MHz,uniwersalny wtyk 3-pinowy, pakowane pojedynczo","szt.",1200]
["3.","Elektroda monopolarna jednorazowa szpatuła 2,0 x 18mm, długość całkowita 150-155mm, wtyk 2,4mm, pakowane po 10szt.","op",10]
["4.","Osłona na uchwyty do lamp operacyjnychmjednorazowa,jałowa,pakowana pojedyńczo,uniwersalna na uchwyty 20-40mm,wymiary 95x120mm","szt.",500]
["5.","Przedłużka monopolarna do uchwytów i elektrod 2,4mm,długość robocza 140mm","szt",5]
["6.","Marker skórny jednorazowy,jałowy, z linijką 15cm,szer. 2cm,pakowany pojedyńczo","szt.",100]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr  5    ( CPV 33100000-1; 33140000-3)"]
[null,"Pojemniki do odsysania, czujniki przepływu"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Pojemnik jednorazowy typu VacuSmart do odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego max. pojemność 700 ml, plus dren do ssaków medycznych Drager.","szt",450]
["2.","Dren do kapnografii z końcówkami Luer-Lock","szt.",180]
["3.","Czujnik przepływu, termiczny, do pomiaru objętości przepływu gazu. Kompatybilny ze wszystkimi anestezjologicznymi systemami oddechowymi i respiratorami Drager. Opakowanie  5 szt.","op.",8]
["4.","Układ oddechowy dedykowany do respiratora transportowego OXYLONG 3000, długość 150 cm , mikrobiologicznie czysty, średnica 22 mm, zawiera zastawkę wydechową, linie pomiarową, czujnik przepływu oraz podwójnie obrotowe kolanko.Nie zawiera latexu i DEHP, wykonany z PE i PP. Układ zabezpieczony czerwonym kapturkiem.Opakowanie  5 sztuk.","op.",2]
["5.","Układ oddechowy dedykowany do respiratora transportowego OXYLONG 3000, długość 300 cm , mikrobiologicznie czysty, średnica 22 mm, zawiera zastawkę wydechową, linie pomiarową, czujnik przepływu oraz podwójnie obrotowe kolanko.Nie zawiera latexu i DEHP, wykonany z PE. Układ zabezpieczony czerwonym kapturkiem.","szt. ",5]
["6.","Wapno sodowane w postaci białych granulek tzw. \"półsfer\"o średnicy 4 mm i wysokości 2 mm, o wysokiej absorpcji min 178 litrów CO2/ 1 litr wapna, posiadajace wskaznik zużycia (zmiana koloru z białego na fioletowy), zawierająca w swoim składzie 78-84 %  CA(OH)2, 2-4 % NAOH, 14-18 %H2O, fiolet etylowy. Pakowane w 5 litrowe kanistry - 4.1 kg .","op.",15]
["7.","Układ oddechowy, dedykowany do respiratora Carina , jednrazowy, mikrobiologicznie czysty, składajacy się z pojedyńczej rury oddechowej o długości 150 cm zawierającej zastawkę wydechową oraz linię pomiarową . Wyprodukowany z EVA, PP, PC, PS, PVC bez DEHP. Opór powietrza przy przepływie 60L/min < 2 mbar. Pakowany w folię, opakowanie 5 szt., układ zabezpieczony czerwonym kapturkiem.","op.",5]
["8.","Zestaw ansetezjologiczny, mikrobiologicznie  czysty z workiem oddechowym 2L bez lateksu, jednorazowego użytku, składajcy się z dwóch ramion o długości 180 cm oraz jednego ramienia 150 cm, zestaw z łącznikiem \"Y\" oraz łącznikiem kątowym z portem luer-lock, wykonany z EVA, PP, PE, bez PCV i DEHP, Sztywne końcówki od strony respiratora. Zestaw zabezpieczony czerwonym kapturkiem.","szt.",500]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr 6   ( CPV 33141000-0 ; 33141200-2; 33141600-6 )   "]
[null,"Cewniki, worki do moczu, wieszak do worków do moczu      "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Cewnik urologiczny Foley, 2-drożny lateksowy silikonowany, końcówka Tiemanna, kodowany kolorystycznie, balon 5-10 ml, opakowanie folia-folia.sterylizowany radiacyjnie. Rozmiar 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr według potrzeb Zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta.","szt.",40]
["2.","Cewnik zewnętrzny dla mężczyzn.  Rozmiar 25; 29 ; 32  wg potrzeb  zamawiającego","szt.",50]
["3.","Zestaw do cystostomii; kateter Pigtail XFr x 45 cm,  igła rozrywalna XFr x 120mm; strzykawka  10 ml, skalpel; kołnierz mocujący, opaska zaciskowa. Rozmiary: 12Fr x 45 cm, igła rozrywalna  12Fr x 120mm  oraz   14Fr x 45 cm igła rozrywalna 14Fr x 120 mm wg. potrzeb zamawiającego.","szt.",4]
["4.","Staza bezlateksowa.wykonana z rozciagliwej gumy sysntetycznej o szerokości min. 25 mm. Opakowanie powinno zawierać 25 opasek o długości 450 mm; opakowanie w formie dyspensera - umożliwia dzielenie perforowanych opasek.","op",400]
["5.","Zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu, sterylny z płaskim portem bezigłowym, 2 zastawki antyzwrotne,minimum  2 wentylacyjne,hydrofobowe filtry antybakteryjne ,dren odprowadzający zabezpieczony spiralą antyzałamaniową , worek 2000 ml skalowany co 100 ml z kranikiem spustowym typu T mocowanym ku górze w otwartej zakładce , komora pomiarowa 500 ml nad workiem z poziomą dzwignią 90 stopni pozwalającą na opróznianie bez konieczności manewrowania komorą , ze skalą linearną , skalowanie wydzielonej kroplowej Pasteur a co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Możliwość podwieszenia zestawu na minimum 3 niezależne sposoby.","szt.",50]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr  7   ( CPV 33140000-3; 33141200-2 )"]
[null,"Cewniki do embolektomii i trombektomii"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Cewnik do embolektomii i trombektomii typu FOGARTA. Jednokanałowy, nietoksyczny apirogenny balon o średnicy zewnętrznej 10 mm po napełnieniu płynem. Rozmiar 5F długość 80cm","szt",5]
["2.","Cewnik do embolektomii i trombektomii typu FOGARTA. Jednokanałowy, nietoksyczny apirogenny balon o średnicy zewnętrznej 12 mm po napełnieniu płynem. Rozmiar 6F długość 80cm","szt",5]
["3.","Cewnik do embolektomii i trombektomii typu FOGARTA. Jednokanałowy, nietoksyczny apirogenny balon o średnicy zewnętrznej 8 mm po napełnieniu płynem. Rozmiar 4F długość 80cm","szt",5]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr 8  ( CPV 33141600-6 )"]
[null,"Worki stomijne"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Worek kolostomijny zamknięty lub otwarty wg potrzeb zamawiającego 2-częściowy, poj 500 ml, max otwór 10-76 mm.","szt.",100]
["2.","Worek kolostomijny zamknięty lub otwarty wg potrzeb zamawiającego  1-częściowy, poj 500 ml, max otwór 10-76 mm.","szt.",100]
["3.","Płytka  stomijna  kompatybilna z poz. 1 ","szt.",20]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr 9  ( 33141200-2 ; 33141641-5 )"]
[null,"Cewniki typu Thorax                  "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Cewnik THORAX wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA , jednorazowego użytku, jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu, z linią doskonale widoczną w promieniach RTG, z  zakończeniem ułatwiającym aplikację, z otworem centralnym i 5 bocznymi otworami, prosty, nieskalowany. Rozmiary 24 CH, 26 CH, 28 CH, 30 CH, 32 CH, 36 CH według potrzeb Zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta.","szt.",2000]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr 10 ( 33141200-2 ; 33141641-5 )"]
[null,"Zgłębniki żołądkowe                       "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Sonda do przeskórnego żywienia jelitowego silikonowana, ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełnienia balonu. Długość 17 cm. Rozmiary 20 FR, 22 FR, 24 Fr według potrzeb Zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta."]
[null,"rozm 20 Fr, 22 Fr","szt.",8]
[null,"rozzm. 24 Fr","szt.",2]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[]
[null,"Pakiet   nr 11   CPV 33140000-3; 33141000-3; 33196000-0 )"]
[null,"Różne wyroby medyczne"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Kieliszek medyczny do leków wykonany z polipropylenu , o pojemności 30 ml z podwójną skalą pomiarową , jedna skala pomiarowa od 1 ml do 30 ml, podziałka co 1 ml; druga skala od 5 ml do 30 ml, podziałka co 5 ml. Dostępny w czterech kolorach (żółtym, zielonym, niebieskim, czerwonym) lub transparentne. Na jednostkowym produkcie umieszczona nazwa producenta. kieliszki pakowane po 80 sztuk.","op.",5500]
["2.","Irygator - zestaw  do lewatywy  niesterylny","szt.",20]
["3.","Szpatułki drewniane, jednorazowe , mikrobiologicznie czyste lub sterylne pakowane pojedyńczo. Opakowanie  100 szt. ","op.",20]
["4.","Elektroda do EKG z żelem o średnicy  43mm x 50szt.","op.",50]
["5.","Elektroda do EKG z żelem o średnicy  55-56 mm x 30 szt.","op.",320]
["6.","Pojemnik plastikowy do moczu  100 ml, niesterylny, zakręcany","szt.",8000]
["7.","Butla do dobowej zbiórki  moczu o poj. 2 litry, skalowana, plastikowa, plastik nieprzezroczysty , kolor brązowy, kształt kwadratowy, zakręcana","szt.",300]
["8.","Dren KEHR T. Rozmiary 16 CH 30 x 13 cm, 18 CH 30 x 13 cm  według potrzeb Zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta.","szt.",10]
["9.","Zestaw do pobierania wydzieliny 20ml. dł drenu  wraz końcówką  max.10 cm","szt",440]
["10.","Cewnik Pezzera. Rozmiary 28, 32, 36 według potrzeb Zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta.","szt",20]
["11.","Zestaw do biopsji wątroby typu HEPAFIX G16 ","szt.",5]
["12.","Prześcieradło papierowe - rolka,  szerokość 50cm. Długość 50 m","szt.",1450]
["13.","Żel do USG poj. 0,5 l","szt.",350]
["14.","Żel do EKG poj. 0,5 l","szt.",15]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr  12 ( CPV 33140000-3; 33700000-7 )"]
[null,"Myjki higieniczne"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Gąbka z żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 12 cm x 0,5 cm. Gramatura co najmniej 100g/m2. Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 24 szt. Żel posiasda raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 30 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja użytkowania w języku polski.","op.",900]
["2.","Gąbka z żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 24 cm x 0,5 cm. Gramatura co najmniej 100g/m2. Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 12 szt. Żel posiasda raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 30 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja użytkowania w języku polski.","op",100]
["3.","Pianka z żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z poliuretanu o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 12cm x 1 cm. Gramatura co najmniej 170g/m2. Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 24 szt. Żel posiasda raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 30 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja użytkowania w języku polski.","op.",150]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 13  ( CPV 33700000-7 )"]
[null,"Pieluchomajtki , środki higieny                                                                                                                "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","  Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; co najmniej jeden ściągacz taliowy; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, system szybkiego wchłaniania oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci jednego żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu.\n    Rozmiar „S\", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 80cm. Chłonność co najmniej 1750g -  Pakowane a'   30.\n    Wymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców\n\n ","op.",12]
["2."," Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; co najmniej jeden ściągacz taliowy; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, system szybkiego wchłaniania oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci jednego żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu.\n    Rozmiar „M\", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 110cm. Chłonność co najmniej 2400g -  Pakowane a' 30.\nWymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców.\n\n","op.",200]
["3.","    Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; co najmniej jeden ściągacz taliowy; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, system szybkiego wchłaniania oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci jednego żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu.\n    Rozmiar „L\", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 140cm. Chłonność co najmniej 2700g - chłonność wg. normy ISO (Rothwell). Pakowane a'    30.\nWymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców.\n\n ","op.",600]
["4.","    Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; co najmniej jeden ściągacz taliowy; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, system szybkiego wchłaniania oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci jednego żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu.\n    Rozmiar „XL\", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 160cm. Chłonność co najmniej 2750g - Pakowane a'  30.\nWymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców.\n\n ","op.",150]
["5.","Podkład chłonny o wymiarach 60x90cm z wkładem chłonnym o chłonności co najmniej 1750g, wg normy ISO 11948-1. Wymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej jawnej dla Zamawiającego i innych wykonawców.\n\n","szt.",430]
["6.","Pianka do czyszczenia skóry.Szybkie i wydajne oczyszczanie silnie zabrudzonych części ciała\nprzy dolegliwościach związanych z nietrzymaniem moczu (stolca); Bez użycia wody;\nZ dodatkiem kreatyny wspomaga naturalny mechanizm ochronny skóry lub posiadająca biokompleks lniany, pantenol , olej z oliwek, kwas mlekowy i sinodor.    \n ","szt.",100]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr 14   ( CPV 33141220-8; 33140000-3 )"]
[null,"Wyroby do polisomnografii                                                                                       "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Pasta klejąco-przewodząco do polisomnografii","szt.",25]
["2.","Żel ścierny - do czyszczenia skóry głowy  114g","szt.",20]
["3.","Elektroda miseczkowata do EEG dł. 244 cm x  10 szt.","op.",2]
["4.","Kaniule donosowe do polisomnografii do aparatu Alice 5 firmy Philips Respironics dla dorosłych dł. min. 210cm","szt.",100]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[]
[null,"PAKIET nr  15   ( CPV 33141620-2; 33100000-1; 33140000-3 )"]
[null,"Akcesoria medyczne do zestawu VALLEYLAB"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Elektroda monopolarna jednorazowa obsługująca efekt noża ultradźwiękowego.                                             ","szt.",50]
["2.","Kabel do laparoskopii jednorazowy obsługujący tryby: cięcie, koagulacja, efekt noża utradźwiękowego.   ","szt.",100]
["3.","Elektroda haczykowa, jednorazowa, płaska  ","szt.",20]
["4.","Końcówka do zamykania naczyń o długości elektrody 16-17 mm ,dł. narzędzia 18-19 cm z wbudowanym nożem.","szt.",24]
["5.","Końcówka do zamykania naczyń o długości ramienia 37cm i śr. 5mm, z wbudowanym nożem.","szt.",42]
["6.","Końcówka jednorazowa do zamykania naczyń z zakrzywioną branszą o długości  36mm i dł. ramienia 18cm, z wbudowanym nożem.","szt.",12]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[]
[null,"PAKIET nr   16    ( CPV 33141000-3; 33141320-9; 33141200-2 )"]
[null,"Igły, elektrody, kraniki, cewniki"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Cewnik do odsysania wykonany z medycznego PCV o twardości 76 ShA, powierzchnia \"zmrożona\", półprzeźroczysty konektor, cewnik z otworem centralnym i dwoma otworami bocznym naprzeciwległymi, Dodatkowe oznaczenie rozmiaru nadrukowane na cewniku poniżej konektora.Wszystkie rozmiary jednego producenta, Sterylny. Długość 60 cm. Rozmiary 10, 12, 14, 16, 18, 20 według potrzeb zamawiającego.","szt.",13000]
["2.","Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV o twardości 76 ShA, powierzchnia \"zmrożona\". Dodatkowe oznaczenie rozmiaru nadrukowane na cewniku poniżej konektora. Sterylny. Rozmiary 8 Fr, 12 Fr według potrzeb zamawiającego.","szt.",30]
["3.","Cewnik Tiemann wykonany z medycznego PCV o twardości 76 ShA, powierzchnia \"zmrożona\". Dodatkowe oznaczenie rozmiaru nadrukowane na cewniku poniżej konektora. Sterylny. Rozmiary CH 14, CH 16, CH 18 według potrzeb zamawiającego.","szt.",50]
["4.","Cewnik urologiczny Foley, 2-drożny lateksowy silikonowany, kodowany kolorystycznie, balon 5-10 ml, opakowanie folia + folia-papier.sterylny. Rozmiary CH 10, CH 12, CH 14, CH 16, CH 18, CH 20, CH 22, CH 24 według potrzeb zamawiającego.","szt.",1700]
["5.","Cewnik urologiczny Foley'a, dwudrożny , sterylny, z balonem o poj. 5-20 ml odpornym na ciśnienie, wykonany w 100% z silikonu. Prosty z dwoma otworami bocznymi ; plastikową zastawką zapewniającą szczelne i bezpieczne połączenie z workiem , posiadający znacznik RTG. Długość cewnika 40 cm. Jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo , Czasu używania 30 dni. Rozmiar 14CH, 16 CH, 18CH, 20 CH wg potrzeb zamawiajacego ","szt.",20]
["6.","Worek do godzinowej zbiórki moczu. Całkowita pojemność 3000 ml. Pojemność worka  2 600 ml z białą tylną ścianą. Pojemność plastikowej komory pomiarowej 400ml z trzema skalami pomiarowymi. Do 50 ml pomiar co 1ml. Opróżniana bez konieczności manewrowania komorą (dźwignia 90 stopni). Długość drenu min 145 cm z klamrą i wtopionymi paskami przeciw zagięciu drenu. Filtr hydrofobowy antybakteryjny. Dodatkowo zabezpieczenie antyzałamaniowe pomiędzy komorą a drenem. Igłowy i bezigłowy port do pobierania próbek moczu. Kranik spustowy typu T mocowany ku górze w otwartej zakładce. Worek zintegrowany fabrycznie z komorą pomiarową Sterylny. Instrukcja w środku. Opakowanie foliowe + papier- folia.","szt ",50]
["7.","Worek do moczu  z odpływem, zastawką antyrefluksową, dren 120cm, pojemność 2 litry,port igłowy i bezigłowy do pobierania próbek. Worek wzmocniony na całym obwodzie podwójnym zgrzewem. System zamknięty, długoterminowy, minimum 7-dniowy z nadrukowaną informacją na opakowaniu pojedynczym, z miejscem opisu na worku. Sterylny.","szt ",200]
["8.","Worek do moczu  z odpływem, zastawką antyrefluksową, polem do opisywania, dren 90cm, pojemność 2 litry, zawór spustowy T, Worki przeznaczone do minimum 3-dniowej zbiórki moczu z nadrukowaną informacją na opakowaniu pojedynczym. Sterylny","szt ",4400]
["9.","Wieszaki do worka na mocz jednoramienny","szt ",370]
["10.","Zatyczka do cewnika, sterylna","szt ",50]
["11.","ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY - wykonany z medycznego PCV odpornego na załamania i skręcanie się o atraumatycznej, „zmrożonej” powierzchni lekko zaokrąglonej, zamkniętej końcówce posiadający  cztery boczne otwory końcowe o łagodnych krawędziach. Rozmiar oznaczony kolorem łącznika z zatyczką. Pakowane pojedynczo w opakowanie typu blister-pack. Długość 125 cm. Sterylny. Rozmiary CH 14, CH 16, CH 18, CH 20 według potrzeb zamawiającego.","szt.",700]
["12.","Zgłębnik 100% silikon, długość 120 cm,  zatyczka linia RTG na całej długości. Sterylny. Czas użytkowania 30 dni. Rozmiar od CH 14-20","szt.",20]
["13.","Dren tlenowy minimum 210cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Nie zawiera lateksu. Sterylny, pakowany pojedynczo.","szt ",1000]
["14.","Nebulizator z ustnikiem uniwersalnym i łącznikiem \"T\". Nebulizator o poj 6 ml, skalowany co 1 ml, rozbijanie cząstek leku od 2,4-2,8mikronów ( średnio 2,7 mikrona ). Dren tlenowy min. 210 cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Łącznik „T” umożliwia jednoczesne podłączenie ustnika i rury karbowanej. Zestaw składa się z: ustnika, łącznika T, nebulizatora , drenu, rury karbowanej. Sterylny, pakowany pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Nie zawiera lateksu. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie pojedyńcze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU","szt ",6800]
["15.","Maska tlenowa z nebulizatorem poj 6 ml, skalowany co 1 ml, rozbijanie cząstek leku od 2,4-2,8mikronów ( średnio 2,7 mikrona ) z możliwością regulacji obwodu na głowie i drenem tlenowym min. 210 cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Sterylna, pakowana pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Maska wykonana z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa medycznego (polichlorek winylu). Nie zawiera lateksu.  Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie pojedyńcze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU"]
[null,"Rozmiar XL/ L","szt ",200]
["16.","Maski tlenowe z drenem, wykonane  z wysokiej jakości medycznego, przezroczystego i miękkiego tworzywa o anatomicznym kształcie z regulowanym metalowym klipsem nosowym. Z gumką mocującą, dobrze przylegające do twarzy, zawierające otwory ułatwiające wydech, przezroczyste, miękkie (polichlorek winylu). Sterylne, pakowana pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi w środku. Dren tlenowy min.210cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Sterylizowane tlenkiem etylenu, nie zawiera lateksu. Opakowanie pojedyńcze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU. "]
[null,"Rozmiar XL/ L","szt.",1600]
["17.","Cewnik do podawania tlenu. Wykonany z medycznego tworzywa z bardzo miękkimi końcówkami. Cewnik posiada regulację obwodu głowy, co umożliwia dopasowanie  do każdego kształtu głowy. Sterylny, pakowany pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Dren tlenowy z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Nie zawiera lateksu. Opakowanie pojedyńcze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU. "]
["a)","ROZMIAR L, długość całkowita (dren + wąsy ) min. 200 cm","szt ",4400]
["b)","ROZMIAR L, długość całkowita (dren + wąsy ) min. 550 cm","szt ",3300]
[null,"* Maska z nebulizatorem, maska z drenem, nebulizator z ustnikiem,  Dren do tlenu, Cewnik do podawania tlenu muszą pochodzić od jednego producenta w celu zachowania jakości i kompatybilności",null,null,null,0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr   17  ( CPV 33196000-0; 33169400-6 )"]
[null,"Pojemniki na odpady medyczne                                                                                                          "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Pojemnik na ostre odpady medyczne 0,7L z pokrywą umożliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika stanowiącą integralną część pojemnika (przymocowana na stałe). Otwór wrzutowy owalny 55/81mm, z wycięciami umożliwiającymi bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Posiadający znacznik zamknięcia i otwarcia uniemożliwiający ponowne otwarcie pojemnika. Kolor czerwony wysokość 118-121 mm. Posiadający Atest PZH oraz wyposażony w naklejkę zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dn.05.10.2017r.","szt.",4200]
["2.","Pojemnik na ostre odpady medyczne 1L z pokrywą umozliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika.Stanowiacą integralną część pojemnika (przymocowana na stałe) lub oddzielną pokrywą , nakładaną bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania pojemnika Otwór wrzutowy 60mm lub 70/100 mm, z wycięciami umożliwiającymi bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Kolor czerwony wysokość 100-110 mm 125 mm Posiadający Atest PZH oraz wyposażony w naklejkę zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dn.05.10.2017r.","szt.",2500]
["3.","Pojemnik na ostre odpady medyczne 3L lub 3,5-4l  o wysokości 155 mm wiadro z pokrywą umożliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika stanowiącą integralną część pojemnika (przymocowana na stałe)  lub oddzielną  pokrywą , nakładaną bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania pojemnika. Otwór wrzutowy 70/100mm , z wycięciami umożliwiającymi bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Kolor czerwony wysokość 198 mm. Posiadający Atest PZH oraz wyposażony w naklejkę zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dn.05.10.2017r.","szt.",700]
["4.","Pojemnik na ostre odpady medyczne 5L wiadro z pokrywą umożliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika stanowiącą integralną część pojemnika (przymocowana na stałe) lub oddzielną pokrywą , nakładaną bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania pojemnika Otwór wrzutowy z wycięciami umożliwiającymi bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Kolor żółty wysokość 190 mm. Posiadający Atest PZH oraz wyposażony wyposażony w naklejkę zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dn.05.10.2017r.","szt.",20]
["5.","Pojemnik na ostre odpady medyczne 10 l  - wiadro z pokrywą umożliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika stanowiącą integralną część pojemnika (przymocowana na stałe)  lub oddzielną  pokrywą , nakładaną bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania pojemnika. Pokrywa lita lub wyposazona w otwór wrzutowy z wycięciami umożliwiającymi bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Kolor czerwony. Posiadający Atest PZH oraz wyposażony w naklejkę zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dn.05.10.2017r.","szt.",20]
["6.","Pojemnik na ostre odpady medyczne 5L wiadro z pokrywą umożliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika stanowiącą integralną część pojemnika (przymocowana na stałe) lub oddzielną pokrywą , nakładaną bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania pojemnika Otwór wrzutowy 100mm , z wycięciami umożliwiającymi bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Kolor czerwony wysokość 210 mm. Posiadający Atest PZH oraz wyposażony wyposażony w naklejkę zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dn.05.10.2017r.","szt.",2500]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr   18  ( CPV 33196000-0; 33169400-6 )"]
[null,"Pojemniki na odpady medyczne                                                                                                          "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 100-150ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys) Ø58 - Ø52 x 80 mm wykonany z polipropylenu ze szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. Pojemnik przezroczysty, nakrętka biała.                                                  ","szt.",3500]
["2.","Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 200-250ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys)  Ø65 - Ø59 x 100 mm wykonany z polipropylenu ze szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. Pojemnik przezroczysty, nakrętka biała. \nOpakowanie: 1 szt.","szt.",100]
["3.","Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 250 ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys)  Ø94,8 -Ø80,0 x 61,6 mm wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiadajacy oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana.Opakowanie: 1 szt.","szt.",100]
["4.","Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 1.000 ml o wymiarach  (śred. górna-śred. dolna x wys) Ø132,5 - Ø105,2 x 131,2 mm wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiadający oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana \nOpakowanie: 1 szt.","szt.",100]
["5.","Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 3.000 ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys) Ø200,0 - Ø168,0 x 154,8 mm wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiadający oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana .Opakowanie 1 szt.","szt.",500]
["6.","Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 5.000 ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys) Ø225,0 - Ø194,0 x 187,0 mm wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiadający oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu). Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana .Opakowanie: 1 szt.","szt.",300]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[null,"PAKIET nr   19  ( CPV 33196000-0"]
[null,"Lancety                                                                                                         "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Lancety metalowe ze standaryzowanymostrzem 0,9mm","szt.",8000]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[null,"PAKIET nr  20  ( CPV 33190000-8 )"]
[null,"Elektrody do polisomnografii                                                                                                           "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Elektroda repozycjonowalna, zapewniająca barierę dla płynów zewnętrznych, umożliwiająca fizjologiczne oddychanie skóry, podłoże rozciągliwe z włókniny i pianki, hydrożel przewodzący z całej powierzchni elektrody, przezierna dla RTG, kompatybilna z kablami EKG Alice 5 Philips, rozmiar 4 x 3,2 cm, pakowana  po 5 szt.","op.",500]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr 21  ( CPV 33140000-3 )"]
[null,"Toaleta jamy ustnej"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu  2 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem  z zagiętą końcówką oraz z zastawką do regulacjisiły odsysania, bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej  z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru oraz preparat nawilżający do ust na bazie wodnej","szt.",200]
["2.","Gąbka  do mycia zębów.","szt.",200]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 22   ( CPV 33141600-6; 33141620-2 )       "]
[null,"Zestawy opatrunkowe  V.A.C.                                                                                                                               "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw opatrunkowy typu mały V.A.C. GranuFoam, 10 x 7,5 x 3,3 cm, podkładka typu T.R.A.C.Pad- folia samoprzylepna typu V.A.C.Drape. Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach , ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych.                                                                                                        Pakowany x 5 sztuk.","op.",4]
["2.","Zestaw opatrunkowy typu średni  V.A.C. GranuFoam, 18 x 12,5 x 3,3 cm, podkładka typu T.R.A.C.Pad- folia samoprzylepna typu V.A.C.Drape. Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach , ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych.                                                                                                       Pakowany x 5 sztuk.","op.",4]
["3.","Zestaw opatrunkowy, podkładka T.R.A.C Pad, folia samoprzylepna  V.A.C. .Drape jałowy opatrunek ,koloru białego , wykonany z mikroporowej  pianki , z polialkoholu winylowego (PVA), nasaczony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych  przestrzeni. Rozmiar 10 cm x 7,5 cm x 1 cm  x 5 szt.","op.",1]
["4.","Zestaw opatrunkowy podkładka T.R.A.C Pad, folia samoprzylepna  V.A.C. Drape jałowy opatrunek koloru czarnego wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów. Zastosowanie powinno  wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej. Stosowany w ranach  zakażonych  Rozmiar 26x15x3,2cm x 5 szt.","op.",4]
["5.","Zestaw opatrunkowy, podkładka T.R.A.C Pad, folia samoprzylepna  V.A.C. .Drape jałowy opatrunek ,koloru białego , wykonany z mikroporowej  pianki , z polialkoholu winylowego (PVA), nasaczony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych  przestrzeni. Rozmiar 10 cm x 15 cm x 1 cm  x 5 szt.","op.",1]
["6.","Zbiornik z żelem 500 ml jednorazowy zbiornik do urządzenia typu V.A.C. INFO, o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem typu V.A.C., z hydrofobowym filterm z węglem aktywnym , drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki typu T.R.A.C. Pad.     Pakowane x 5 sztuk.","op.",8]
["7.","Zbiornik z żelem 300 ml jednorazowy zbiornik do urządzenia typu V.A.C. Freedom/ACTI , o pojemności 300 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem typu V.A.C., z  dwoma hydrofobowymi  filtrami  z węglem aktywnym , drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki typu T.R.A.C. Pad.                                                                                                                   Pakowane x 5 sztuk.","op.",5]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 23  ( CPV 33141620-2)"]
[null,"Pojemniki z wodą sterylną do respiratorów."]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Pojemnik  o pojemności  1000 ml ze sterylną wodą. Zaopatrzone w cztery boczne porty umożliwiające zastosowanie w różnych modelach tlenoterapii , możliwość stosowania  pojemnika u różnych, kolejnych pacjentów przez 75 dni potwierdzona oświadczeniem producenta. Pojemnik z zatyczką umożliwiającą zabezpieczenie pozostałej ilości wody do następnego użycia.                  ","szt.",60]
["2.","Pojemnik  o pojemności  500 ml ze sterylną wodą. Zaopatrzone w cztery boczne porty umożliwiające zastosowanie w różnych modelach tlenoterapii , możliwość stosowania  pojemnika u różnych, kolejnych pacjentów przez 75 dni potwierdzona oświadczeniem producenta. Pojemnik z zatyczką umożliwiającą zabezpieczenie pozostałej ilości wody do następnego użycia.                                    ","szt.",70]
["3.","Pojemnik  o pojemności  325 ml ze sterylną wodą. Zaopatrzone w cztery boczne porty umożliwiające zastosowanie w różnych modelach tlenoterapii , możliwość stosowania  pojemnika u różnych, kolejnych pacjentów przez 75 dni potwierdzona oświadczeniem producenta. Pojemnik z zatyczką umożliwiającą zabezpieczenie pozostałej ilości wody do następnego użycia.           ","szt.",300]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 24    ( CPV 33140000-3 )                                                                                                                                      Ustniki do spirometru  "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Ustniki do spirometru jednorazowe, niesterylne, papierowe do posiadanego aparatu   ML3500Viaff  x 1 szt.","szt.",2000]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 25   ( CPV 33141323-0 )     "]
[null,"Igła do biopsji "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Igła półautomatyczna do biopsji gruboigłowej, tnąca,  grubość 1,2 mm; długośc 15 cm; 18 G.","szt.",410]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 26   ( CPV 33100000-1 )              "]
[null,"Końcówki do generatora noża harmonicznego"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Przetwornik piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer - zakres częstotliwości pracy  55,5 kH","szt.",1]
["2.","Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł.ramienia 23 lub 36 cm, śr. 5 mm, bransza aktywna  wykonana ze stopu  tytanu pokryta czarnąnieprzywierającą powłoką .Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. oraz dodatkowy przycisk  zaawansowanej  hemostazy zamykający naczynia o śr. do 7 mm włącznie.  Możliwość cięcia i koagulacji , kształt uchwytu pistoletowy.  Zamawiający określi  długość i rodzaj końcówki w momencie składania zamówienia.","szt.",12]
["3.","Jednorazowe nożyki do cięcia  i koagulacji tkanek , zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie wykorzystujace technologię biopolarną zaawansowaną , kontrolę termiczną termofuzji tkanek, śr. ramienia 5 mm, dł. 35 cm. Możliwość artykulacji 110 * i pełnej rotacji 360* . Zakrzywione bransze, wbudowana aktywacja ręczna. ","szt.",6]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[null,"PAKIET nr 27   ( CPV 33141620-2;  33141200-2; 33100000-1 )  "]
[null,"Zestaw do monitorowania ciśnienia krwi, maska krtaniowa "]
[null,"Cewniki i akcesoria do odsysania w systemie zamkniętym"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw z przetwornikami jednorazowymi do inwazyjnego monitorowania ciśnienia krwi. Przepływ 3ml/godz., dł. linii ok. 150cm, przezroczysta linia ciśnieniowa, sterylny, pakowany pojedynczo, nie zawierający lateksu.  ","szt.",150]
["2.","Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi podwójny","szt.",17]
["3.","Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku, z PCV, bez użebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Dren do napełniania mankietu wchodzący do stabilizatora uszczelnienia, opuszczający  ściankę rurki oddechowej pod kątem 45 stopni w obrębie konektora 15mm. Maska bez zawartości  lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA). Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu. Na opakowaniu instrukcja użycia.Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg);dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 ( >70kg). ","szt.",13]
["4.","Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych.","szt.",15]
["5.","Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych.","szt.",50]
["6.","Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego, z obrotowym portem do połączenia  z rurką intubacyjną/ tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością  stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania  obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem  45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.","szt. ",270]
["7.","Sterylne, jednorazowe żółte pudełko do liczenia igieł, odporne na przebicia, wyposażone w przyrząd do zdejmowania ostrzy, przylepny bloczek z pianki oraz magnes. Połówki urządzenia można rozdzielać celem użycia w różnych miejscach. Z boku pojemnika podwójne zabezpieczenie przed otwarciem, zamknięcie automatyczne - zatrzaskowe oraz taśma lepna z symbolem BIOHAZARD. Na drugim z boków 3 półokrągłe zawiasy. Na zewnątrz dwie taśmy przylepne do mocowania pudełka, pojemność min. 20 zużytych igieł lub ostrzy, pakowane pojedynczo w opakowanie typu folia-papier zbiorczo po 50 szt. w kartonie.\nWymiary: 5,2x11,2x3,2 cm\n","szt.",300]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[null,"PAKIET nr 28 ( CPV 33141000-0; 33141310-6 )"]
[null,"Wyroby do żywienia enteralnego                                             "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Strzykawka enteralna typu ENFit o pojemności 60 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia droga przewodu pokarmowego , nie zawiera lateksu. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy.","szt.",210]
["2.","Zestaw z końcówką typu ENFit do worków do pompy Flocare  INFINITY  569912","szt.",585]
["3.","Zgłębnik typu Flocare PUR, zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem typu ENFit. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać co 42 dni (6 tygodni). Zawiera centymetrową podziałkę  znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie  kontrastujące w promieniach RTG. Zgłębnik nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo w blister papier-folia. Różne rozmiary według potrzeb zamawiającego.","szt.",5]
["4.","Connector- przejściówka typu  ENLOCK  Nutricia  589732","szt.",480]
["5.","Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Rozmiar zgłębnika Ch 14/110 cm. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem typu ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare® ze złączem ENFit . Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Nie zawiera DEHP. Nie zawiera lateksu, sterylny.","szt.",20]
["6.","Przyrząd  Flocare do żywienia dojelitowego w wersji do pompy do opakowań miękkich typu PACK, kompatybilny z pompą Flocare 800, wykonany z PVC nie zawierający w składzie toksycznego składnika DEHP(di-ethylhexyl phtalate), posiadający łącznik pasujący do opakowań miękkich typu PACK  o obj. 1000ml z opatentowaną końcówką przyrządu Flocare z ukrytym ostrzem, zacisk rolkowy, komorę kroplową, końcówkę do podawania leków i płukania zgłębnika z nasadką ochronną, 5-stopniową stożkową końcówkę do połączenia ze zgłębnikiem oraz łącznik do pompy Flocare 800. Sterylny. Pakowany pojedynczo w folię","szt.",120]
["7.","Przyrząd Flocare do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do opakowań miękkich typu PACK- 1000 ml, wykonany z PVC nie zawierający w składzie toksycznego składnika DEHP(di-ethylhexyl phtalate), posiadający łącznik pasujący do opakowań miękkich typu PACK z opatentowaną końcówką przyrządu Flocare z ukrytym ostrzem, zacisk rolkowy, komorę kroplową, końcówkę do podawania leków i płukania zgłębnika z nasadką ochronną, 5-stopniową stożkową końcówkę do połączenia ze zgłębnikiem. Sterylny. Pakowany pojedynczo w folię","szt,",205]
["8.","Linie do podaży diet enteralnych  kompatybilne  z pompą AMIKA  7751900","szt.",40]
["9.","Linie do podaży diet enteralnych  kompatybilne  z pompą AMIKA  7751902","szt.",40]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",0,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",0]
[null,"PAKIET nr 29  ( CPV 33140000-3 )"]
[null,"Talk sterylny               "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Talk sterylny w aerozolu o średniej wielkości cząstek 25 µm, nie zawiera azbestu, endotoksyn, jałowy, do użytku w każdym przypadku obliteracji płucnej. Opakowanie sprayu z kaniulą, o zawartosci 3g, ","szt.     ",26]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem"]
[null,"PAKIET nr 30  ( CPV 33140000-3 )"]
[null,"Kleszczyki do kolonoskopii"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Jednorazowe kleszcze biopsyjne o zwiększonej pojemności szczęk; z igłą;  z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie szczypiec bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach i ząbkami na całym obwodzie; z funkcją biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i u łatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk 2.4mm; szczęki owalne, długość robocza 240cm; długość identyfikowana kolorem, z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi, współpracujące z kanałem roboczym 2.8 mm. Pakowane po 5 szt.","szt.     ",60]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr 31  ( CPV 33140000-3 )"]
[null,"Elektrody "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Elektroda do defibrylatora REANIBEX 200 AED","szt.     ",2]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[null,"PAKIET nr 32  ( CPV 33140000-3 )"]
[null,"Elektrody "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Elektroda do aparatu BIS, złącze z plastiku poliwęglanowego, usztywniacz z poliwęglanu z jedną stroną pokrytą klejem. Moduł miedź / Mosiądz / Kapton®, elastyczny obwód, poliestrowy druk sitowy z utwardzonymi Ag / AgCl i tuszami dielektrycznymi. Żel do elektrod  - żel wodny chlorku potasu (KCl), Tarcza zębów elektrody - zielony nylonowy plastik. Dysk mocujący palce elektrody 1/32 cala z białej pianki polietylenowej, obie strony pokryte klejem klasy medycznej. Podstawa 1/16 cala z białej pianki polietylenowej, obie strony pokryte klejem klasy medycznej. Wymiary czujnika 11 cali x 1,1 cala. Opakowanie papier / folia aluminiowa / polietylen. Pakowana po 25 sztuk indywidualnie zapakowanych czujników w pudełku.","szt.     ",250]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[null,"PAKIET nr 33  ( CPV 33140000-3 )"]
[null,"Ostrza do cięcia mostka"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Ostrza do cięcia mostka 32,0 x 0,8 x 6,3 mm","szt.     ",15]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr 34  ( CPV 33140000-3 )"]
[null,"Akcesoria do monitorowania nerwu błędnego"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Sonda stymulacyhna bipolarna  jednorazowego użytku, mikro-widełkowa o długości roboczej 45 mm, prosta, 1,5 mm złącze odporne na dotyk, długość widełek 3 mm, szerokość widełek 2 mm,, całkowita długość z uchwytem 155 mm, długość kabla 3000 mm,  sterylizowane ETO Długość części aktywnej (cm) <= 5. \n   ","szt.     ",10]
["2.","Elektroda samoprzpelna krtaniowa do rurki o średnicy wewnętrznej 7-9 mm. Powierzchnia klejąca 37x37,6 mm, powierzchnia elektrody: 1057 mm², z neutralną elektrodą samoprzylepną, sterylizowana ETO, jednorazowego użytku.","szt.",10]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr 35        ( CPV 33199000-1; 33141220-8 )                                                                                         Akcesoria do podgrzewacza krwi                                                                                                                                                                                                                                                     "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Jadorazowa linia do aparatu typu Hotline.","szt.     ",100]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",0,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",0]

{"sheet":"tabela","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}