## Arkusz1
PAKIET nr 1 ( CVP 33199000-1)
Środki ochrony indywidualnej - kombinezon jednorazowy
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie 6-miesięczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Biały niesterylny kombinezon w całości z kapturem wykonany w tkaniny polipropylenowej typu SMS lub TYVEC, o gramaturze min. 40g/m2, zapinany na zamek błyskawiczny. Brzegi kaptura, rękawów i nogawek wykończone gumką. Zgodność z normami dla odzieży ochronnej chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi - PN-EN 14126:2005 (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004), deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425, oznakowanie CE. Rozmiary S do XXL - według potrzeb zamawiającego. | szt. | 1400
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 2 ( CPV 33199000-1; 33190000-8)
Maseczki chirurgiczne mocowane na gumki
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie 6-miesięczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa typu II, pełnobarierowa wewnetrzna strona - twarzowa wykonana z wysokiej jakości wygładzonej włókniny nie powodującej podrażnień skóry, wolna od mikrowłosków, bezwonna. Sposób pakowania w kartoniki max po 50 szt, z możliwośćią higienicznego, pojedynczego wyjmowania z kartonika, kolor niebieski lub zielony. Maska o szerokości 18 cm +/- po całkowitym rozłozeniu zakładek dopasowujących maskę do twarzy. Maski medyczne powinny spełniać normę PN EN 14683. Wynik uzyskany z badań: skuteczność filtracji bakterii (BFE) % = min 98%, ciśnienie różnicowe Pa =29,4 lub 25 Pa/cm2 Maska mocowana na gumki lub z elementem elastycznym o długości 17 cm +/- i szerokości 1,5 cm +/- 0,3 pełniącym rolę gumki. | szt. | 146000
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 3 ( CPV 33140000-3 )
Półmaski ochronne FFP2
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie 6-miesięczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
2. | Półmaski ochronne zgodne z normami: * PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999); lub * PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009) * deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 * oznakowanie znakiem CE Półmaski mogą spełniać wymagania normy NIOSH-42C FR84 (USA) lub GB2626-2006 (Chiny) lub AS/NZ 1716:2012 (Australia) lub JMHLW – Notification 2014-2018 (Japonia). | szt. | 4600
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 4 ( CPV 33140000-3 )
Półmaski ochronne FFP3
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie 6-miesięczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
3. | Półmaska ochronna odpowiednia do pracy w środowisku zagrożonym prątkiem gruźlicy.Kształt wypukły, wyposażona w gumki na uszy. Odpowiednia do przedłużonych procedur - użytkowanie do 8 godz., inaktywującą 99,9% bakterii i wirusów - włączając H1N1, TB, MRSA, rinowirusy, wirusy odry. Półmaski ochronne zgodne z normami: * PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999); lub * PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009) * deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 * oznakowanie znakiem CE Półmaski mogą spełniać wymagania normy NIOSH-42C FR84 (USA) lub GB2626-2006 (Chiny) lub AS/NZ 1716:2012 (Australia) lub JMHLW – Notification 2014-2018 (Japonia). | szt. | 800
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 5 ( CPV 33140000-3 )
Fartuch barierowy
L.p. |  | j.m. | zapotrzebowanie 6-miesięczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Fartuch zabiegowy niesterylny wykonany z włókniny polipropylenowej SMS , stanowiacej barierę dla mikroorganizmów o dobrej przepuszczalności powietrza, wzmocniony nieprzemakalnymi wstawkami z przodu oraz w rękawach, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznymi ściągaczami lub szerokimi gumkami, w okolicach szyi zapinane na rzep, zakryte plecy wiązany na dwie pary tróków, wyrób z gdony z normą PN EN 14126, odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 4 lub wyższa, odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod pwływem mechanicznego kontaktu z substanacjami zawierającymi skażone ciecze - klasa 4 lub wyższa, odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli - klasa 2 lub wyższa. Rozmiary M, L, XL według potrzeb zamawiającego. | szt. | 760
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 6 (CPV 33199000-1 )
Fartuch niesterylny
L.p. |  | j.m. | zapotrzebowanie 6-miesięczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Niesterylny fartuch zabiegowy -wizytacyjny wykonany z miękkiej przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze od 20g/m2 do 26g/m2 do 35g/m2 Rozmiar L; XL; lub uniwersalny lub o długości ok. 127 cm, szrokości ok. 160cm i długości paska (troki w talii) min 200 cm. wg potrzeb zamawiajacego. Fartuch wiązany w pasie na troki .Rękaw zakończony gumką. | szt. | 20000
wartość podatku VAT ogółem