## WCPIT_EA_381-35_2020
| ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ CENOWY |  |  |  | WCPIT/EA/381-35/20
PAKIET nr 1 ( CVP 33199000-1)
Środki ochrony indywidualnej - kombinezon, kaptur
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. |  Kombinezon - Czysty i sterylny biały kombinezon ochronny bez kaptura • sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii • poziom zapewnienia sterylności • przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP  Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzenie UE 2016/425  typ 5: odporność na przeciek drobnych cząstek do wnętrza ubioru – badanie wg normy EN ISO 13982-1:2004/A1:2010  typ 6: odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (EN 13034:2005+A1:2009)  odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi wg EN 14126:2003  Parametry materiału: • wysokiej gęstości polietylen o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2 • umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania:  przepuszczalność powietrza  opór pary wodnej, wg EN 31092/ISO 11092, wynik: 6,8 m2*Pa/W • odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325 • nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz  Właściwości fizyczne materiału:  Odporność materiału na ścieranie wg EN 530 Metoda 2, >10 cykli  wytrzymałość na zginanie materiału  odporność na przebicie wg EN 863 co najmniej >5 N  Konstrukcja kombinezonu: • szwy wewnętrzne lamowane • elastyczne pętelki na kciuk przy rękawach • gumka w tunelu przy mankietach rękawów i nogawek • zamknięcie z przodu kombinezonu na zamek błyskawiczny przykryty patką  Pozostałe informacje:  zwalidowany system podwójnego pakowania  produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie  dostępny w 6 rozmiarach (od SM do 3X) |  | 600 |  | 0 |  |  | 0
|  okres przydatności do użycia 5 lat pod warunkiem, że produkt jest prawidłowo przechowywany przeszedł kontrolę wzrokową |  |  |  | 0 |  |  | 0
2. |  Czysty i sterylny biały kaptur z trokami, umożliwiającymi dopasowanie do kształtu głowy • sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii • poziom zapewnienia sterylności • przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP  Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 • odzież chroniąca przed ciekłymi substancjami chemicznymi zapewniająca częściową ochronę ciała (typ PB[6]) • odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi wg EN 14126:2003  Parametry materiału: • polietylen dużej gęstości o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2 • umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania:  przepuszczalność powietrza  opór pary wodnej, wg EN 31092/ISO 11092, wynik: 6,8 m2*Pa/W • odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325 • nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz  Pozostałe informacje: • szwy wewnętrzne lamowane • rozmiar uniwersalny • zwalidowany system podwójnego pakowania • produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie |  | 1000 |  | 0 |  |  | 0
| • okres przydatności do użycia 5 lat pod warunkiem, że produkt jest prawidłowo przechowywany i przeszedł kontrolę wzrokową |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 2 ( CPV 33199000-1)
Koszula medyczna
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Koszula medyczna dla pacjenta z krótkim rękawem w kolorze niebieskim, wykonana z SMS min. 35 g/m2, wiązana w pasie i przy szyi, w rozmiarze M/L Dopuszczamy opakowania x 10 szt. Dopuszczamy koszulę wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m2, w rozmiarze uniwersalnym. | szt. | 800 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 3 ( CPV 3319900-1; 395182100-8)
Maseczki chirurgiczne
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa, pełnobarierowa wewnetrzna strona - twarzowa wykonana z wysokiej jakości wygładzonej włókniny nie powodującej podrażnień skóry, wolna od mikrowłosków, bezwonna. Sposób pakowania w kartoniki max po 50 szt, z możliwośćią higienicznego, pojedynczego wyjmowania z kartonika, kolor niebieski lub zielony lub biały. Maski medyczne powinny spełniać normę PN EN 14683. Wynik uzyskany z badań: skuteczność filtracji bakterii (BFE) % = min 99,8 ciśnienie różnicowe Pa =29,4 Maska zawiązywana na troki o dł. min. 40 cm. Dopuszczamy maski chirurgiczne o skuteczności filtracji bakterii BFE >98% zgodnie z EN 14683 (typ II) i ciśnieniu różnicowym < 40 Pa/cm2 | szt. | 15000 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 4 ( CPV 3319900-1; 395182100-8)
Czepki
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Czepek chirurgiczny damski, wykonany w części górnej z włókniny perforowanej, w części bocznej z chłonnej włókniny wiskozowej, z tyłu ściągnięty lekką nie uciskającą gumką. Sposób pakowania w kartoniki max. 40 szt. Gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie; kolor niebieski lub zielony; rozmiar XL. Dopuszczamy czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką, wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy.Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiajacego wyjmowanie pojedynczych sztuk | szt. | 8000 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 5 ( CPV 3319900-1; 395182100-8)
Czepki
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Czepek chirurgiczny męski o kroju furażerki, wykonany w części górnej z włókniny perforowanej, w części bocznej z chłonnej włókniny wiskozowej, z tyłu wiązany na troki, rondo 20 cm. Sposób pakowania w kartoniki max. 30 szt., gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie; kolor niebieski; rozmiar XL. Dopuszczamy czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk | szt. | 8000 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 6 ( CPV 3319900-1; 395182100-8)
Osłna na stolik Mayo
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Sterylna osłona na stolik Mayo o wymiarach min. 80 x 145cm lub 80 x 140 cm, wykonana z mocnej nieprzemakalnej folii - kolor czerwony z warstwą ochronną i dużym wywinięciem co ułatwia czyste nakrycie stolika; Wymagane minimalne parametry techniczne: Osłona na stolik Mayo - Folia PE o grubości min. 0,05mm, warstwa chłonna laminat dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 60g/m². Min. wytrzymałość na rozerwanie/ rozdarcie min. - 100 kPa Nieprzemakalność całej powierzchni serwety min 1000mm H2O Dopuszczamy osłonę w kolorze w odcieniach niebieskiego lub zielonego. Dopuszczamy serwetę/ osłonę na stolik Mayo wykonany z dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) na całej powierzchni, chłonnego i mocnego laminatu (zgodnie z normą EN 13795 1,2,3), nieprzemakalnego o gramaturze min. 57,5 g/m2 | szt. | 1900 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 7 ( CPV 33199000-1; 39518200-8 )
Podkłady, pokrowce
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Prześcieradło niejałowe, nieprzemakalne, trójwarstwowe, kolor biały, całkowita gramatura laminatu 48-50 g/2 bibuła 36g/m2 (+/- 0,10), grubość folii 22 μm (+/-2), minimalna chłonność 160g/m2, wymiary 150 x 210 cm. Wyrób medyczny klasy I, pakowany po maksimum 5 sztuk, indywidualnie składany | szt | 5800 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 8 ( CPV 33199000-1; 39518200-8 )
Podkłady, pokrowce
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Prześcieradło niesterylne o wymiarach min. 160 x 210 cm.(+- 10cm) wykonane z włókniny PP typu spunbond o gramaturze 28 g/m2, kolor niebieski. Wyrób medyczny klasy I, Dopuszczamy prześcieradło o gramaturze 25g/m2 w kolorze zielonym. | szt. | 4600 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 9 ( CPV 33199000-1; 39518200-8 )
Podkłady, pokrowce
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Chirurgiczne pokrowce na buty wykonane z grubej i mocnej włókniny ściągane gumką, także pod podeszwą co powoduje doskonałe przyleganie do obuwia; kolor zielony. min. 30g/m2 | szt | 7000 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 10 ( CPV 33140000-3 )
Maski ochronne
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Maska będąca wyrobem medycznym przeznaczona do ochrony w środowisku zagrożonym prątkiem gruźlicy, z filtrem na 8 godz. pracy, konstrukcja trójpanelowa, wersja z zaworem wydechowym. | szt. | 2000 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 11 ( CPV 33140000-3 )
Maski ochronne
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Maska przeciwdrobnoustrojowa będąca wyrobem medycznym, typu II R zgodne z normą EN 14683. Filtracja bakteryjna 99,9%, ciśnienie różnicowe >25Pa. Odporność na spryskanie 160 mmHg. Parametry potwierdzone katalogami producenta i kartami technicznymi. Odpowiednie do przedłużonych procedur - użytkowanie do 8 godz. wykonane z polipropylenu z wewnętrzną warstwą przeciwdrobnoustrojową, inaktywującą 99,9% bakterii i wirusów - włączając H1N1, TB, MRSA, rinowirusy, wirusy odry. Wyposażone w sztywnik zapewniający dopasowanie na nos. Gumki na uszy. Kształt wypukły. | szt. | 1000 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 12 ( CPV 33140000-3 )
Maski ochronne
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Półmaski ochronne będące wyrobem medycznym zgodne z normami: * PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999); * PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009) * deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 * oznakowanie znakiem CE Półmaski mogą spełniać wymagania normy NIOSH-42C FR84 (USA) lub GB2626-2006 (Chiny) lub AS/NZ 1716:2012 (Australia) lub JMHLW – Notification 2014-2018 (Japonia). | szt. | 3200 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 13 ( CPV 33140000-3 )
Fartuch barierowy
L.p. |  | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Fartuch zabiegowy niesterylny wykonany z włókniny polipropylenowej SMS , stanowiacej barierę dla mikroorganizmów o dobrej przepuszczalności powietrza, wzmocniony nieprzemakalnymi wstawkami z przodu oraz w rękawach, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznymi ściągaczami lub szerokimi gumkami, w okolicach szyi zapinane na rzep, zakryte plecy wiązany na dwie pary tróków, wyrób z gdony z normą PN EN 14126, odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 4 lub wyższa, odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod pwływem mechanicznego kontaktu z substanacjami zawierającymi skażone ciecze - klasa 4 lub wyższa, odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli - klasa 2 lub wyższa. Rozmiary M, L, XL według potrzeb zamawiającego. Dopuszczamy jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej częsci farucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszywkę przy lamówce. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany po 10 sztuk. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Rozmiar: L, XL. Dopuszczamy wyrób sterylny klasy I. | szt. | 1520 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0