Poznań, dnia 27.11.2020 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę kombinezonów.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi:

ZESTAW I

Pakiet nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kombinezon wykonany z laminatu (włókniny polipropylenowej oraz polietylenu) o gramaturze 63 g/m2? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Zamawiający dopuści kombinezon wykonany z laminatu (włókniny polipropylenowej oraz polietylenu) o gramaturze 63 g/m2,pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kombinezon w rozmiarach M-XXL?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW II

Pakiet nr 1, pozycja 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu wykonanego z polipropylenu powlekanego polietylenem.

Zamawiający dopuści kombinezon wykonany z polipropylenu powlekanego polietylenem.

Zamawiający umieszcza zmodyfikowany Załącznik nr 1 formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia  na stronie internetowej pod nazwą „27.11.2020 Załącznik nr 1 formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia”.