## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 2
PAKIET nr 1 ( CPV 33700000-7 )
Pieluchomajtki , środki higieny
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału ; co najmniej jeden ściągacz taliowy; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, system szybkiego wchłaniania oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci jednego żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu lub wykonane z oddychającego materiału - elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych Rozmiar „S", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 80cm. Chłonność co najmniej 1500g do 1750g - Pakowane a' 30. Wymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców | op. | 12
2. | Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; co najmniej jeden ściągacz taliowy; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, system szybkiego wchłaniania oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci jednego żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu lub wykonane z oddychającego materiału - elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych Rozmiar „M", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 110cm. Chłonność co najmniej 2200 g do 2400g - Pakowane a' 30. Wymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców. | op. | 480
3. | Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; co najmniej jeden ściągacz taliowy; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, system szybkiego wchłaniania oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci jednego żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu lub wykonane z oddychającego materiału - elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych Rozmiar „L", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 140cm. Chłonność co najmniej 2500 g do 2700g - chłonność wg. normy ISO (Rothwell). Pakowane a' 30. Wymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców. | op. | 1440
4. | Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; co najmniej jeden ściągacz taliowy; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, system szybkiego wchłaniania oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci jednego żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu. Rozmiar „XL", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 160cm. Chłonność co najmniej 2750g - Pakowane a' 30. Wymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców. | op. | 2400
5. | Podkład chłonny o wymiarach 60x90cm z wkładem chłonnym o chłonności co najmniej 1600g do 1750g, wg normy ISO 11948-1. Wymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej jawnej dla Zamawiającego i innych wykonawców. Pakowane a' 30. | op. | 5640
6. | Pianka do czyszczenia skóry.Szybkie i wydajne oczyszczanie silnie zabrudzonych części ciała przy dolegliwościach związanych z nietrzymaniem moczu (stolca); Bez użycia wody; Z dodatkiem kreatyny wspomaga naturalny mechanizm ochronny skóry lub posiadająca biokompleks lniany, pantenol , olej z oliwek, kwas mlekowy i sinodor. | szt. | 480
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 2 ( CPV 33157100-6 ,33157000-5 )
Maski tlenowe wysokiej i średniej koncentracji i obwody oddechowe
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Maska tlenowa typu Eco dla dorosłych z drenem 2,1 m,maska wykonany z polipropylenu ( pozbawiona PVC, ftalanów)sztywny, lekki korpus pozbawiony elementów metalowych ( przyjazny środowisku MRI) niemożliwe odkształcenie maski; szczelnie przylegający miękki mankiet uszczelniający, dostosowujący się do różnej wielkości twarzy, dopasowujący się do anatomicznego kształtu. Dolna krawędź maski posiada profil podwójnego podbródka. Maska posiada regulację obwodu głowy, umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy.Mikrobiologicznie czysta, pakowana pojedynczo. | szt. | 5000
2. | Maska tlenowa, do podawania wysokich stężeń tlenu, bez oddechu zwrotnego, dla dorosłych, wykonana z polipropylenu, bez PCV, nie zawiera ftalanów, nie zawiera lateksu (oznakowane międzynarodowym symbolem „latex free” opakowanie jednostkowe) - posiada rezerwuar tlenu, - część nosowa jest wyprofilowana – nie posiada blaszki, - posiada termoplastyczny, elastomerowy, uszczelniający, bezciśnieniowy mankiet ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą,(profil podwójnego podbródka) - mocowanie maski odbywa się za pomocą gumki z możliwością regulacji, - w zestawie z maską znajduje się dren o długości 2,1m i przekroju gwiazdkowym, zapewniającym drożność, | szt. | 5000
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 3 ( CPV 33141200-2; 33100000-1 )
Maski krtaniowe
Cewniki i akcesoria do odsysania w systemie zamkniętym
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku, z PCV, bez użebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Dren do napełniania mankietu wchodzący do stabilizatora uszczelnienia, opuszczający ściankę rurki oddechowej pod kątem 45 stopni w obrębie konektora 15mm. Maska bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA). Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu. Na opakowaniu instrukcja użycia.Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg);dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 ( >70kg). | szt. | 200
2. | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm,lub 56 cm skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych. | szt. | 150
3. | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm lub 36 cm skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych. | szt. | 150
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 4 ( CPV 33157110-9 )
Maski tlenowe
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Maska tlenowa z nebulizatorem poj 6 ml, skalowany co 1 ml, rozbijanie cząstek leku od 2,4-2,8mikronów ( średnio 2,7 mikrona ) lub 2,13 mikrona; z możliwością regulacji obwodu na głowie i drenem tlenowym min. 210 cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Sterylna, pakowana pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Maska wykonana z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa medycznego (polichlorek winylu). Nie zawiera lateksu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie pojedyńcze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU
| Rozmiar XL/ L | szt | 3000
2. | Maski tlenowe z drenem, wykonane z wysokiej jakości medycznego, przezroczystego i miękkiego tworzywa o anatomicznym kształcie z regulowanym metalowym klipsem nosowym. Z gumką mocującą, dobrze przylegające do twarzy, zawierające otwory ułatwiające wydech, przezroczyste, miękkie (polichlorek winylu). Sterylne, pakowana pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi w środku. Dren tlenowy min.210cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Sterylizowane tlenkiem etylenu, nie zawiera lateksu. Opakowanie pojedyńcze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU.
| Rozmiar XL/ L | szt. | 5000
| * Maska z nebulizatorem, maska z drenem, muszą pochodzić od jednego producenta w celu zachowania jakości i kompatybilności | [5 empty] | wartość podatku VAT ogółem

## tabela
Wyroby medyczne 2020 / 2021 - Różne
pakiet nr | wartość netto | wartość brutto
1 | 236838.36 | 249368.886
2 | 31700 | 34236
3 | 16600 | 17928
4 | 13400 | 14472
| 298538.36 | 316004.886
| euro | 69926.7702