## Załącznik nr 1
ZAŁĄCZNIK NR 1
PAKIET nr 1 ( CPV 33140000-3 )
Toaleta jamy ustnej
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie na 4 mc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu 2 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem z zagiętą końcówką oraz z zastawką do regulacji siły odsysania, bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru oraz preparat nawilżający do ust na bazie wodnej | szt. | 200
2. | Gąbka do mycia zębów. | szt. | 200
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 2 ( CPV 331400000-3; 33700000-7 )
Myjki higieniczne
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie na 4 mc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Gąbka z żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 12 cm x 0,5 cm. Gramatura co najmniej 100g/m2. Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 24 szt. Żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 30 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja użytkowania w języku polski. * | op. | 900
2. | Gąbka z żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 24 cm x 0,5 cm. Gramatura co najmniej 100g/m2. Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 12 szt. Żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 30 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja użytkowania w języku polski. * | op | 100
3. | Pianka z żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z poliuretanu o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 12cm x 1 cm. Gramatura co najmniej 170g/m2. Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 24 szt lub 20 szt (z przelieczeniem ilości). Żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 30 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja użytkowania w języku polski. * | op. | 150
| * Zamawiający dopuszacza, aby żel którym nasączone są myjki (pianki i gąbki) był hypoalergiczny (informacja o hypoalergivcznosci i składzie żelu podana na każdym opakowaniu handlowym). | [5 empty] | wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 3 ( CPV 33141600-6; 33141620-2 )
Zestawy opatrunkowe V.A.C.
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie na 4 mc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Zestaw opatrunkowy typu średni V.A.C. GranuFoam, 18 x 12,5 x 3,3 cm, podkładka typu T.R.A.C. Pad- folia samoprzylepna typu V.A.C.Drape. Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. Pakowany x 5 sztuk. | op. | 9
| Opatrunki i akcesoria muszą być kompatybilne z urządzeniem terapeutycznym V.A.C ATS posiadanym przez szpital. | [5 empty] | wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 4 (CPV 33141620-2)
Pojemniki z wodą sterylną do respiratorów
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie na 4 mc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Pojemnik o pojemności 500 ml lub 650 ml ze sterylną wodą. Zaopatrzony w cztery boczne porty umożliwiające zastosowanie w różnych modelach tlenoterapii, możliwość stosowania pojemnika u różnych, kolejnych pacjentów przez 75 dni potwierdzona oświadczeniem producenta. Pojemnik z zatyczką umożliwiającą zabezpieczenie pozostałej ilości wody do następnego użycia. * | szt. | 500
2. | Pojemnik o pojemności 325 ml lub 340 ml ze sterylną wodą. Zaopatrzony w cztery boczne porty umożliwiające zastosowanie w różnych modelach tlenoterapii, możliwość stosowania pojemnika u różnych, kolejnych pacjentów przez 75 dni potwierdzona oświadczeniem producenta. Pojemnik z zatyczką umożliwiającą zabezpieczenie pozostałej ilości wody do następnego użycia. * | szt. | 100
| * Zamawiający dopuszcza pojemnniki wypełnione wodą sterylną w zestawie z adapterem wyposażonym w alarm dźwiękowy, który informuje lekarza o ograniczeniu przepływu lub okluzji nawilżacza lub drenu do tlenu, Pojemniki posiadają wbudowany port do połączenia z drenem do tlenu, o konstrukcji ułatwiającej otwarcie portu. Na dnie pojemnika ukształtowany jest rozpylacz z mikrootworami, wytwarzającymi mniejsze pęcherzyki gazu i zwiększający powierzchnię wymiany. Proces nawilżania gazu jest bezgłośny. Nawilżacze zapewniają wysoką wydajność, bezpieczeństwo i skuteczność nawilżania. Mogą być srtosowane u wielu pacjentów przez okres minimum 30 dni. | [5 empty] | wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 5 ( CPV 33141323-0 )
Igła do biopsji
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie na 4 mc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Igła półautomatyczna do biopsji gruboigłowej, tnąca, grubość 1,2 mm; długość 10 cm; 18 G. Umożliwia pobranie wycinka materiału długości 10mm lub 20mm. | szt. | 100
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 6 ( 33141620-2
Rurki tracheostomijne z wkładem wymiennym
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie na 4 mc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Rurki tracheostomijne z wymiennym wkładem wykonane z polietylenu przeznaczone do stosowania u chorych po całkowitym lub częściowym usunięciu krtani, w leczeniu zmian chorobowych wywołanych dusznością krtaniową, podczas nowotworów krtani i gardła dolnego, w przypadku obrzęku i uniedrożnienia drogi oddechowej. W skład zestawów rurek wchodzą następujące elementy składowe: 1) rurka wewnętrzna łukowato wygięta i stożkowo zbieżna, zamocowana w sposób trwały na kołnierzu, rurka może mieć otwór w środkowej części na łuku lub być bez otworu (według potrzeb zamawiającego); 2) rurka wewnętrzna z pierścieniem ułatwiającym jej swobodne wyciąganie, może mieć otwór/otwory w środkowej części na łuku (według potrzeb zamawiającego); 3) kapturki zabezpieczające rurkę przed wypadnięciem oraz dodatkowo: kapturek zwykły z płytką wewnątrz i pierścieniem blokującym, ułatwiającym wtórne wykształcenie mowy; kapturek osłonowy (zmieniający kierunek wdychanego i wydychanego powietrza), kapturek osłonowy z kratką (zabezpieczający przed wpadaniem ciał obcych); 4) zatyczka (umożliwiająca naukę oddychania | op. | 15
naturalnym torem oddechowym); 5 ) tasiemka mocująca. Rozmiary od 5 do 12 w długościach od S-60 mm do LL-130 mm oraz zestawy rurek według potrzeb zamawiającego.
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 7 ( CPV 33140000-3 )
Elektrody
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie na 4 mc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Elektroda do aparatu BIS, złącze z plastiku poliwęglanowego, usztywniacz z poliwęglanu z jedną stroną pokrytą klejem. Moduł miedź / Mosiądz / Kapton®, elastyczny obwód, poliestrowy druk sitowy z utwardzonymi Ag / AgCl i tuszami dielektrycznymi. Żel do elektrod - żel wodny chlorku potasu (KCl), Tarcza zębów elektrody - zielony nylonowy plastik. Dysk mocujący palce elektrody 1/32 cala z białej pianki polietylenowej, obie strony pokryte klejem klasy medycznej. Podstawa 1/16 cala z białej pianki polietylenowej, obie strony pokryte klejem klasy medycznej. Wymiary czujnika 11 cali x 1,1 cala. Opakowanie papier / folia aluminiowa / polietylen. Pakowana po 25 sztuk indywidualnie zapakowanych czujników w pudełku. | szt. | 350
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 8 ( CPV 33140000-3 )
Akcesoria do monitorowania nerwu błędnego
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie na 4 mc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Sonda stymulacyjna bipolarna jednorazowego użytku, mikro-widełkowa o długości roboczej 45 mm, prosta, 1,5 mm złącze odporne na dotyk, długość widełek 3 mm, szerokość widełek 2 mm, całkowita długość z uchwytem 155 mm, długość kabla 3000 mm, sterylizowane ETO Długość części aktywnej (cm) <= 5. | szt. | 20
2. | Elektroda samoprzylepna krtaniowa do rurki o średnicy wewnętrznej 7-9 mm. Powierzchnia klejąca 37x37,6 mm, powierzchnia elektrody: 1057 mm², z neutralną elektrodą samoprzylepną, sterylizowana ETO, jednorazowego użytku. | szt. | 20
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 9 ( CPV 33141620-2 )
Rampa z drenem
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie na 4 mc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Rampa wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczy i agresywnych leków. Przezroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualność obecności pęcherzyków powietrza. Rampa wielokranikowa, każdy kranik w innym kolorze z oznaczeniem kierunku przepływu, zakończony koreczkiem. Dodatkowo wyposażone w dren o długości 150 cm i zintegrowany system służący do mocowania na ramie łóżka. | 0 | 0
a) | rampa czterokranikowa z kolorowymi kranikami, z drenem o długości 150 cm i uchwytem mocującym.Objętość wypełnienia 1,06 ml. | szt. | 120
b) | rampa pięciokranikowa z kolorowymi kranikami, z drenem o długości 150 cm i uchwytem mocującym.Objętość wypełnienia 1,16 ml. | szt. | 120
c) | rampa sześciokranikowa z kolorowymi kranikami, z drenem o długości 150 cm i uchwytem mocującym.Objętość wypełnienia 1,33 ml. | szt. | 20
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 10 ( CPV 39518200-8 )
Podkłady, pokrowce
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie na 4 mc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Prześcieradło niejałowe, nieprzemakalne, trójwarstwowe, kolor biały, całkowita gramatura laminatu 48-50 g/2 bibuła 36g/m2 (+/- 0,10), grubość folii 22 μm (+/-2), minimalna chłonność 160g/m2, wymiary 150 x 210 cm. Wyrób medyczny klasy I, pakowany po maksimum 5 sztuk, indywidualnie składany | szt | 2250
2. | Prześcieradło niesterylne o wymiarach min. 160 x 210 cm.(+- 10cm) wykonane z włókniny PP typu spunbond o gramaturze 28 g/m2, kolor niebieski. Wyrób medyczny klasy I, | szt. | 2300
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 11 ( CPV 33100000-1)
Osprzęt do pompy LM Flow 100
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie na 4 mc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Komora wodna jednorazowa* | szt | 200
2. | System podgrzewanych rur jednorazowy* | szt. | 200
3. | Kaniula nosowa dla dorosłych high-flow rozm. S -L według potrzeb zamawiającego | szt. | 200
| * W miejsce pozycji 1 i 2 Zamawiający zaakceptuje zintegrowany system rur z komorą wodną w komplecie z opowiednim przeliczeniem ceny. | [5 empty] | wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 12 ( CPV 33100000-3 )
Osprzęt do funkcji wysokoprzepływowej terapii tlenem do respiratora T7 producenta Ambulanc (Shenzhen) Tech. Co
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie na 4 mc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Jednorazowa wysokoprzepływowa kaniula donosowa | szt. | 150
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 13 ( CPV 39518200-8 )
Serwety
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie 4 msc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Serweta operacyjna o wymiarach 45x45 cm z otworem o średnicy 5 cm i przylepcem wykonana z laminatu Blue Special lub laminatu trójwarstwowego wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowego (włoknina foliowana) o gramaturze 73 g/m2. Materiał spełnia wymagania wysokie normy EN PN 1379. Produkt sterylizowany. Pakowany w opakowania zbiorcze po 100 szt. | szt. | 700
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 14 ( CPV 33157000-5)
Rury do respiratora
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie 4 msc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Jednorazowy układ oddechowy (rury do respiratora), dla dorosłych, z rur karbowanych rozciągalnych z pamięcią kształtu, średnica 22mm, zakres kompresji rur od 40 cm do 15 cm lub 150 cm złącze "Y", łącznik kątowy z portem; łącznik prosty 22 mm mikrobiologicznie czysty. | szt. | 150
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 15 ( CPV 33196000-0; 33169400-6)
Pojemniki na odpady medyczne
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie 4 msc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Pojemnik na ostre odpady medyczne 3l, wiadro z pokrywą umożliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika stanowiącą integralną część pojemnika (przymocowana na stałe) lub odzielną pokrywą, nakładaną bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania pojemnika. Otwór wrzutowy owalny 70-100mm, z wycięciami umożliwiającymi bezpieczne odzielenie igły od strzykawki. Kolor czerwony wysokość 198 mm. Posiadający atest PZH orz wyposażony w naklejkę zgodnie z wymogami rozporządzenia z dn. 05.10.2017 r. | szt. | 240
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 16 ( CPV 33141310-6)
Strzykawka enteralna ENFit
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie 4 msc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Strzykawka enteralna typu ENFit o pojemności 60 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, nie zawiera lateksu. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy. | szt. | 200
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 17 ( CPV 33194100-7)
Zestaw do monitorowania krwi
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie 4 msc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Zestaw z przetwornikami jednorazowymi do inwazyjnego monitorowania ciśnienia krwi. Przepływ 3ml/godz. dł linii ok.150 cm, przezroczysta linia ciśnieniowa, sterylny, pakowany pojedynczo, nie zawierający lateksu. | szt. | 150
wartość podatku VAT ogółem