{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["WCPIT_EA_381_13_2021"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"WCPIT_EA_381_13_2021","index":0,"n_rows":189,"n_cols":10,"rows_kept":189,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZAŁĄCZNIK NR 2"]
[]
[null,"PAKIET nr 1  ( CPV 33141320-9 )"]
[null,"Igły jednorazowe, igły do podawania leków, igly do wtrzykiwaczy insulinowych                                                           "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Igła do wstrzykiwaczy insulinowych typu \"PEN\".Trój-płaszczyznowe  ostrze ;kolorowa osłonka igły odpowiada rozmiarowi igły zgodnie z kodem ISO i  pozwala na zidentyfikowanie  rozmiaru igły nawet po zdjęciu  naklejki i założeniu jej na wstrzykiwacz. Nietoksyczna , niepirogenna, nie zawiera ftalanów . Pakowana pojedynczo. Opakowanie po 100 szt. w opakowaniu.  Rozmiary 0,25 x  8 mm, 0,3 x  8 mm, 0,25 x 6mm,  0,33 x 12,7 mm lub 12mm. według potrzeb zamawiającego.","op.",220]
["2.","Igły jednorazowe , cienkościenne, mogą być ostrzone w trzech płaszczyznach, smarowane olejem silikonowym, pakowane po 100 szt,  szlif ołówkowy. *         "]
["a","Rozm 0,5x25,  rozm 0,6 x 30, rozm 0,7x40, rozm 0,8x40, rozm 0,9x40, rozm 1,2x40 według potrzeb zamawiającego. *","op.",2000]
["b","rozm 1,8x40 *","op.",300]
["c","Igła do pobierania leków 1,2 x 40  18 G x 100 szt. z otworem bocznym, może być ścięta pod kątem 45o, może posiadać filtr cząsteczkowy 5 µm, zapobiegający przedostawaniu się skrawków korka, sterylne. *","op.",850]
[null,"* igły jednorazowe wszystkie rozmiary od jednego producenta w celu  zachowania  jakości, igły do pobierania i rozpuszczania leków mogą pochodzić od innego producenta"]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[null,"PAKIET nr 2  ( CPV 33194100-7; 33194120-3; 33141310-6 )"]
[null,"Aparaty do przetoczeń, strzykawki do pomp infuzyjnych , przedłużacze                                                                     "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm ( w części przezroczystej) lub 62 mm (55mm, w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, lub igła biorcza dwukanałowa posiadająca odpowietrzniki z filtrem, ścięta trójpłaszczyznowo, wykonana z ABS bez wzmocnienia włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny, łącznik dodatkowej iniekcji opcjonalnie.\n\nDodatkowo:\n- długość drenu 180cm, 200cm, 220cm\n- zacisk rolkowy z dodatkowym miejscem na kolec\n","szt.",132000]
["2.","Przyrząd do przetaczania leków światłoczułych. Kolor bursztynowy. IS - Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm ( w części przezroczystej), lub 62 mm (55mm, w częsci przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo lub trójpłaszczyznowo,  wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, lub wykonana z ABS, bez wzmocnienia włóknem szklanym,  zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny.","szt.",3600]
["3."," TS - Przyrząd  do przetaczania  krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny.  Łącznik dodatkowej iniekcji opcjonalnie.\n\nDodatkowo:\n- długość drenu 150 cm, 180cm, 200cm, 220cm\n- zacisk rolkowy z dodatkowym miejscem na kolec\n\n","szt.",5600]
["4.","Strzykawka jednorazowa 50/60 ml, bursztynowa do pomp infuzyjnych B.BRAUN i ASCOR (zapewnienie kompatybilności). Wpisane w menu pompy. *","szt.",2310]
["5.","Strzykawka jednorazowa 50/60 ml, biała do pomp infuzyjnych B.BRAUN i ASCOR (zapewnienie kompatybilnoci). Wpisane w menu pompy. *","szt.",15000]
["6.","Przedłużacze do pomp infuzyjnych białe, dł. od 1,5m do 2m. Bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym). Mogą być wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania.","szt.",6215]
["7.","Przedłużacze do pomp infuzyjnych bursztynowe, dł. od 1,5m do 2m.  Bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym). Mogą być wyposazone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania.","szt.",2000]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[null,"PAKIET nr 3  ( CPV 33141310-6 )"]
[null,"Strzykawkai jednorazowe                                                           "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa z końcowką Luer, 2ml. skala 0,1ml, cylinder strzykawki przezroczysty z czarną, dobrze czytelną, niezmywalną, skalą. Całkowita długość skali w zakresie tolerancji dla pojemności nominalnej strzykawki (bez skali rozszerzonej) lub skala rozszerzona, wyraźnie odznaczająca się od skali pojemności nominalnej, lub czarna podwójna rozszerzona skala pomiarowa, . Łatwy i płynny przesuw tłoka, posiadający odpowiednie (podwójne) zabezpieczenie przed wypadaniem i wyciekiem leku. Tłok w kontrastującym kolorze. Minimalna przestrzeń martwa. Logo producenta i typ strzykawki nadrukowany na każdej strzykawce lub na cylindrze. Cylinder  i tłok wykonany z polipropylenu lub polietylenu. opakowanie 100 szt. Czytelne znakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A,* ","op.",800,{"$nulls":4},0]
["2.","Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa z końcowką Luer, 5ml. skala 0,1ml lub 0,2 ml, cylinder strzykawki przezroczysty z czarną, dobrze czytelną, niezmywalną, skalą. Całkowita długość skali w zakresie tolerancji dla pojemności nominalnej strzykawki (bez skali rozszerzonej) lub skala rozszerzona, wyraźnie odznaczająca się od skali pojemności nominalnej, lub czarna podwójna rozszerzona skala pomiarowa, . Łatwy i płynny przesuw tłoka, posiadający odpowiednie (podwójne) zabezpieczenie przed wypadaniem i wyciekiem leku. Tłok w kontrastującym kolorze.Minimalna przestrzeń martwa. Logo producenta i typ strzykawki nadrukowany na każdej strzykawce lub na cylindrze. Cylinder  i tłok wykonany z polipropylenu lub polietylenu. opakowanie 100 szt. Czytelne znakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A,* ","op.",1100,{"$nulls":4},0]
["3.","Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa z końcowką Luer, 10ml. skala 0,1ml lub 0,5 ml, cylinder strzykawki przezroczysty z czarną, dobrze czytelną, niezmywalną, skalą. Całkowita długość skali w zakresie tolerancji dla pojemności nominalnej strzykawki (bez skali rozszerzonej) lub skala rozszerzona, wyraźnie odznaczająca się od skali pojemności nominalnej, lub czarna podwójna rozszerzona skala pomiarowa, . Łatwy i płynny przesuw tłoka, posiadający odpowiednie (podwójne) zabezpieczenie przed wypadaniem i wyciekiem leku. Tłok w kontrastującym kolorze  lub mlecznym lub innym niż biały mleczny. Minimalna przestrzeń martwa. Logo producenta i typ strzykawki nadrukowany na każdej strzykawce lub na cylindrze. Cylinder  i tłok wykonany z polipropylenu lub polietylenu. opakowanie 100 szt. Czytelne znakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A,* ","op.",1300,{"$nulls":4},0]
["4.","Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa z końcowką Luer, 20ml. skala 0,1ml lub 1 ml, cylinder strzykawki przezroczysty z czarną, dobrze czytelną, niezmywalną, skalą. Całkowita długość skali w zakresie tolerancji dla pojemności nominalnej strzykawki (bez skali rozszerzonej) lub skala rozszerzona, wyraźnie odznaczająca się od skali pojemności nominalnej, lub czarna podwójna rozszerzona skala pomiarowa, . Łatwy i płynny przesuw tłoka, posiadający odpowiednie (podwójne) zabezpieczenie przed wypadaniem i wyciekiem leku. Tłok w kontrastującym kolorze. Minimalna przestrzeń martwa. Logo producenta i typ strzykawki nadrukowany na każdej strzykawce lub na cylindrze. Cylinder  i tłok wykonany z polipropylenu lub polietylenu. opakowanie 100 szt. Czytelne znakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A,* **","op.",1100,{"$nulls":4},0]
[null,"* Wymaga się aby strzykawki dwuczęściowe pochodziły od jednego producenta. "]
[null,"** Dla pozycji 4 Zamawiający dopuszcza opakowania po 50 szt. lub 70 szt. lub po 80 szt. przy odpowiednim przeliczeniu ilości."]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",0]
[]
[null,"PAKIET nr 4      ( CPV 33141320-9 ) "]
[null,"Strzykawki insulinowe, tuberkulinowe"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
["1.","Strzykawka TBC z igłą nałożoną 0,5x16mm lub 0,45x16mm  bez przestrzeni martwej. Op.100 sztuk, sterylna. Wg potrzeb zamawiajacego","op.",200]
["2.","Strzykawka  U-100 z igłą nałożoną 0,45x13mm  bez przestrzeni martwej. Op.100 sztuk, sterylna ","op.",50]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[null,"PAKIET nr 5  ( CPV 33141310-6 )"]
[null,"Strzykawki cewnikowe                                                               "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
[1,"Strzykawka 100 ml z końcówką cewnikową, posiadajaca podwójne uszczelnienie tłoka, podwójna skala pomiarowa, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia – papier.","szt.",300,{"$nulls":4},0]
["2.","Strzykawka z końcówką do cewników 50/60 ml.  posiadajaca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skala  pomiarowa, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia – papier.","szt.",2400,{"$nulls":4},0]
[null,"       ",null,null,"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[null,"PAKIET nr 6  ( CPV 33194100-7 )"]
[null,"Kraniki trójdrożne                                         "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Kranik trójdrożny Luer-Lock wykonany z PP, PE, poliwęglanu, bez lateksu. Kranik przeznaczony do wlewów dożylnych i doraźnego podawnia leków dożylnych. Produkt pakowany pojedyńczo, sterylny.  Opakowanie po 50 szt.*","szt.",3100]
["2.","Kranik trójdrożny Luer-Lock z przedłużeniem 10 cm. Bez lateksu. Kranik przeznaczony do ciągłych i wybiórczych wlewów preparatów krwiopochodnych, krwiozastępczych, płynów infuzyjnych. Produkt pakowany pojedyńczo, sterylny.  Wytrzymałość na ciśnienie do 5 barów (500kPa). Opakowanie po 50 szt. *\n","szt.",2500]
[null,"* Dla pozycji 1-2 Zamawiający dopuszcza opakowania po 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.",null,null,"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[null,"PAKIET nr  7  ( CPV 33141310-6; 33194100-7; 33190000-8 )"]
[null,"Strzykawki , przedłużacze, zestawy medyczne            "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką Luer-Lock, pojemność 30 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP,  kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków), czarna niezmywalna, jednostronna skala co 1 ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, opakowanie 60 szt.","szt.",780]
["2.","Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 10 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków), czarna niezmywalna, jednostronna skala co 0,2 ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, opakowanie 100 szt.\n \n","szt.",1400]
["3.","Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 3 ml , tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków ), czarna niezmywalna, jednostronna skala co 0,1ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, opakowanie  200 szt.","szt.",400]
["4.","Urządzenie do pobierania leku z fiolki  – zamknięty hermetycznie system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki . Wymagania: mocowany na fiolkę o średnicy 20 mm , zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji, wyrównuje różnicę ciśnień  do bańki do  20 ml/50 ml -w fiolce w trakcie rozpuszczania leku, podwójna membrana gwarantuje szczelność i suchość połączeń, posiadające złącze leur lock. Jałowe, pakowane oddzielnie (pojedyńczo), kompatybilne z lekami cytotoksycznymi(cytostatycznymi), wolne od PCV.","szt.",100]
["5.","Urządzenie do pobierania leku z fiolki  – zamknięty hermetycznie system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki . Wymagania: mocowany na fiolkę o średnicy 20 mm , zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji, wyrównuje różnicę ciśnień  do bańki do  20 ml -w fiolce w trakcie rozpuszczania leku, podwójna membrana gwarantuje szczelność i suchość połączeń, posiadające złącze leur lock. Jałowe, pakowane oddzielnie (pojedyńczo), kompatybilne z lekami cytotoksycznymi(cytostatycznymi), wolne od PCV.","szt.",300]
["6.","Urządzenie (łącznik na strzykawkę) umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego)  z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym. Urządzenie umożliwiające bezpieczne przeniesienie leku w strzykawce i podanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, zapewniające suche , szczelne połączenie.   Wymagania: kompatybilne z poz 4,5.  Połączenie luer lock ze strzykawką, jałowe, pakowane, oddzielnie (pojedynczo), kompatybilne z lekami cytotoksycznymi, bez PCV.","szt.",100]
["7.","Zestaw infuzyjny do podaży leków cytostatycznych wyposazony w zamykający  bezigłowy zawór z końcówką męską luer, umożliwiający bezpieczne podłączenie z przyrządem do pobierania z worka /butelki, zakończonym zaworem z poz.8 i 9. Bursztynowy,  także do leków światłoczułych , bez zawartości DEHP. Zawierający komorę kroplową w linii z filtrem 15 mikronów, ilość kropli 20 kr/ml. Dren o długośći 200 cm, w linii zawór bezigłowy z portem typu \"Y\"do dostrzyknięć, w części dystalnej klema, w części dystalnej łącznik obrotowy umożliwiający łatwe podłączenie do wkucia, zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiająca wypełnienie o odpowietrzenie zestawu bez ryzyka wycieku i skażenia. Bez lateksu, DEHP, metalu. Produkt sterylny.","szt.",2560]
["8.","System do pobierania płynów infuzyjnych z worków, bez odpowietrznika, zawierający port bezigłowy i pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, do użycia do 7 dni - powyżej 100 użyć - po odpowiedniej dezynfekcji , zgodnie z instrukcją obsługi). Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu. Apirogenny. Produkt sterylny.","szt.",4300]
["9.","Przyrząd uniwersalny do worka i butelka z odpowietrznikiem z zaworem bezigłowym. Zawór bezigłowy ( do użycia do 7 dni - powyżej 100 użyć - po odpwiedniej dezynfekcji, zgodnie z instrukcją obsługi) Zawierający plastikową igłę typu spike do transferu, hydrofobowy filtr wlotu powietrza. Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu. Apirogenny. Produkt sterylny.","szt.",3900]
["10.","Strzykawka o pojemności 3 ml do przepłukiwania, napełniona fabrycznie chlorkiem sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) całkowita pojemność cylindra maksymalnie 8 ml. Strzykawka ma posiadac średnię cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10 ml. Ma posiadać długi korek zamykający o długości min.12 mm, posiadający gwintowane przedlużenie  zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki uniemozliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika.","szt.",90]
["11.","Strzykawka o pojemności 10 ml do przepłukiwania, napełniona fabrycznie chlorkiem sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml. Strzykawka ma posiadac średnię cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10 ml. Ma posiadać długi korek zamykający o długości min.12 mm, posiadający gwintowane przedlużenie  zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki uniemozliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika.","szt.",1500]
["12.","Strzykawka o pojemności 20 ml do przepłukiwania, napełniona fabrycznie chlorkiem sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml. Strzykawka ma posiadac średnię cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10 ml. Ma posiadać długi korek zamykający o długości min.12 mm, posiadający gwintowane przedlużenie  zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki uniemozliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika.","szt.",400]
["13.","Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700  aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max 0,04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi: o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez  względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo,  na każdym opakowaniu nadruk  nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań","szt.",6600]
["14.","Adapter uniwersalny wyposażony w zamykający bezigłowy zawór z końcówką męską luer, kompatybilny ze standardowym zestawem do przetoczeń leków cytostatycznych i umożliwiający bezpieczne podłączenie z przyrządem do pobierania z worka /butelki, zakończonym zaworem bezigłowym o długości 10 cm. Łącznik bursztynowy także do leków światłoczułych, objetość wypełnienia 1 ml. Nie zawierający DEHP, lateksu oraz metalu. Produkt sterylny.","szt.",400]
["15.","Przedłużacz do podawania leków cytoststycznych i przeciwciał, kompatybilny i przetestowany na podaż Paklitaxelu z filtrem 0,2 mikrona w linii; może być stosowany z pompami infuzyjnymi, długośc zestawu 51 cm, objętość wypełnienia 6 ml, średnica drenu 2,7 mm, wbudowany w linię filtr infuzyjny 0,2 mikrona, powierzchnia filtracji 10 cm2, klema, dodatkowy igłowy port do iniekcji, łącznik rotacyjny, wykonany z materiału low sorbing - wyściółka z polietylenu (PE), bez zawartości DEHP, bez zawartości lateksu.","szt.",2000]
["16.","Worek do ochrony przed światłem o pojemności 100-250ml do worków typu Viaflo, ciemny przeciw UV  (nie czarny)","szt.",2500]
["17.","Worek do ochrony przed światłem o pojemności 500ml - 1000ml  do worków typu Viaflo, ciemny przeciw UV (nie czarny)","szt.",7000]
["18.","Worek do ochrony przed światłem od 2000ml do 3000ml, (nie czarny)","szt.",350]
["19.","Filtr antybakteryjny typu Care Fusion  do bodypletyzmografu typu JAEGER ","szt.",500]
["20.","Aparat do przetoczeń leków cytostatycznych. Aparat cały bez PCV i ftalanów","szt.",1755]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[null,"PAKIET  nr  8       CPV-33190000-8; 33100000-1)  "]
[null," Aparaty bezigłowe do przygotywywania i pobierania leków"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
[]
["1.","Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania  roztworów z fiolek i butelek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku, bez filtra cząsteczkowego.Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce.  Filtr  na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 ml. Czas stosowania 7  dni lub 140 aktywacji w zależności  co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. ","szt.",7000]
["2.","Uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem micro. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona  zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku oraz filtr cząsteczkowy 5 mikrona, nisko wiążący białka zapewniający efektywne filtrowanie płynów. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce.  Czas  stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi  pierwsze  przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji.  Powierzchnia filtra cząsteczkowego 1cm2. Filtr wbudowany na całej długości w część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,28ml. Kolec mikro tj. kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę która umożliwia maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat. Kolec z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w połowie jego długości.  Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. ","szt.",4500]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[null,"PAKIET nr  9       ( CVP 33194100-7; 33194110-0)"]
[null,"Pompa elastomerowa do podawania cytostatyków"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Przenośny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu, zapewniający ciągły przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu. Urządzenie gwarantuje dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10-15% nominalnego czasu wlewu. Urządzenie wyposażone jest w filtr cząstek stałych i powietrza, przez który podawana jest zawartość. Dren łączący długość min. 125 cm z klamrą i zatyczką z filtrem hydrofobowym.\nUrządzenie pakowane pojedynczo, jałowe. W torze przepływu w kontakcie z podawanym lekiem nie zawiera DEHP. Zbiornik z elastomeru silikonowego umieszczony w obudowie PC w kształcie płaskiego dysku, wygodnego do przenoszenia i układania na powierzchni w trakcie napełniania. Obudowa zapewnia możliwość wizualnej kontroli postępu wlewu oraz ochronę zbiornika elastomerowego. Napełnianie systemu odbywa się przez centralnie umieszczony port wyposażony w:\n- połączenie Luer Lock, \n- przykręcaną pokrywę z wygodnym uchwytem\n- zawór uniemożliwiający cofanie się/wyciek płynu po odłączeniu strzykawki.\n\n","szt.",70]
[null,"Nominalny czas infuzji: 10ml/godz.\nNominalna objętość: 275 ml, objętość minimalna: 215 ml i objętość maksymalna: 335 ml.\nObudowa i dren bursztynowe dla ochrony leków przez promieniowaniem UV. W cenie dostęp do dedykowanej aplikacji na smartfony do kalkulacji rozcieńczeń (parametry na 0,9% NaCl i 5% glukozę). System infuzyjny zgodny pod względem stabilności z 5-FU. "]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,null,"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr  10 (CPV 33141620-2)"]
[null,"Zestaw P.E.G "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw do przezskórnej gastrostomii endoskopowej - przezroczysty, termoczuły poliuretan, elastyczny wewnętrzny wspornik zatrzymujący w kształcie gwiazdy z membraną zamykającą przetokę. Wkładanie przy użyciu techniki Ponsky’ego (PULL/wyciąg) z technologią podwójnej pętli umożliwia bezpieczne połączenie. W zestawie wymagany obturator P.E.G. umożliwiający łatwe usunięcie zgłębnika bez wyciągu lub endoskopii. Skład zestawu:\n• 1 zgłębnik do przezskórnej gastrostomii endoskopowej\n• 1 zewnętrzny wspornik zatrzymujący\n• 1 obturator\n• 1 złączka dwuwejściowa zewnętrzna\n• 1 złączka dwuwejściowa wewnętrzna\n• 1 strzykawka 5 ml\n• igła 0,5 x 16 mm (25GA x 5/8”)\n• igła 21GA x 1,5” (0,8 x 40 mm)\n• 1 skalpel nr 11\n• 1 pętla \n• 1 zasłona z otworami\n• 4 gaziki                                                                                                                                                           • nożyczki\nRozmiary: 16CH, 20CH i 24CH","szt.",25]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[null,"PAKIET nr  11   ( 33141620-2; 33100000-1; 33141300-3; 33194100-7)"]
[null,"Zestawy do cewnikowania żył         "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera dwukanałowy . Cewnik wykonany z poliuretanu . Zestaw  z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami, w zestawie prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym 7Fx15, 20cm ","szt.",20]
["2.","Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera trójkanałowy. Cewnik wykonany z poliuretanu . Zestaw  z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami, w zestawie prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym 7Fx15, 20cm ","szt.",340]
["3.","Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera  z cewnikiem trójkanałowym antybakteryjnym. Cewnik wykonano z poliuretanu z poliheksanidem metakrylatu (z chemicznie wbudowaną   substancją czynną biguanid - zapewniający ochronę przed kolonizacją bakterii i mający charakter hydrofilny),  z na stałe zintegrowną możliwością wprowadzenia  prowadnika bez konieczności rozłączenia igły ze strzykawką oraz z zastawkami zabezpieczjacymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi.    W zestawie prowadnica niklowo - tytanowa odporna na załamania.  W zestawie kabel do identyfikacji położenia cewnika przy pomocy EKG. 7Fx15, 20 cm","szt.",20]
["4.","Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera  z cewnikiem czterokanałowym antybakteryjnym. Cewnik wykonano z poliuretanu z poliheksanidem metakrylatu (z chemicznie wbudowaną   substancją czynną biguanid - zapewniający ochronę przed kolonizacją bakterii i mający charakter hydrofilny), z na stałe zintegrowną możliwością wprowadzenia  prowadnika bez konieczności rozłączenia igły ze strzykawką oraz z zastawkami zabezpieczjacymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi.    W zestawie prowadnica niklowo - tytanowa odporna na załamania.  W zestawie kabel do identyfikacji położenia cewnika przy pomocy EKG. 8Fx15, 20 cm","szt.",60]
["5.","Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera  z cewnikiem pięciokanałowym antybakteryjnym. Cewnik wykonano z poliuretanu z poliheksanidem metakrylatu (z chemicznie wbudowaną   substancją czynną biguanid - zapewniający ochronę przed kolonizacją bakterii i mający charakter hydrofilny), z na stałe zintegrowną możliwością wprowadzenia  prowadnika bez konieczności rozłączenia igły ze strzykawką oraz z zastawkami zabezpieczjacymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi.    W zestawie prowadnica niklowo - tytanowa odporna na załamania.  W zestawie kabel do identyfikacji położenia cewnika przy pomocy EKG. 12Fx20cm","szt.",10]
["6.","Uniwersalny adapter umożliwiający  identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG ","szt.",1]
["7.","Pompa elastomerowa do podaży leków jednorazowego użytku; objętość nominalna 270 ml; prędkość podaży 4 ml/h wygodny owalny kształt  o miekkiej i trwałej warstwie zewnętrznej, duza przezroczystość , umozliwiajaca czytelna obserwację leku w pompie, mała wielkość; port do napełniania zamknięty koreczkiem i zabezpieczony zatyczką chroniącą przed uszkodzeniem mechanicznym i kontaminacją.Port do napełniania zintegrowany z zastawka bezzwrotna, zabezpieczajaca przed wypływem leku z pompy przez port do napełniania. Drenik infuzyjny z zaciskiem umożliwiającym zatrzymanie  infuzji  oraz filtrem czasteczkowym 1,2 μm wraz z odpowietrznikiem, koniec drenu z zakończeniem  luer lock , zamkniety koreczkiem. Maksymalna objętość wypełnienia 295ml. ","szt.",220]
["8.","Torebka do pompy elastomerowej","szt.",220]
["9.","Sterylny zestaw osłony na głowicę USG wraz z żelem.\n• Osłona na głowicę USG w rozmiarze 13 x 61 cm\n• Żel sterylny do USG \n• Dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy\n• Sterylna serweta 40 x 40 cm\n","szt",190]
["10.","Mocowanie do cewnika zewnatrzoponowego.Zestaw składa się z pierścienia mocującego i foliowego opatrunku ze środkową częścią pozbawioną kleju","szt.",425]
["11.","Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych -  zawiera: igła Tuohy G 18 1,3x80mm, cewnik z miękką końcówką (Soft tip) wykonany z poliamidu - kontrastujący w RTG (długość 100cm) z tulejką ułatwiającą wprowadzanie - 0,45-0,85mm. Filtr płaski 0,2µm zewnątrzoponowy;przeźroczysty łącznik do cewnika;  strzykawka L.O.R 10ml Luer do pomiaru spadku oporu, system mocowania filtra do skóry pacjenta. Pakowany pojedynczo.","szt.",373]
[null,"* poz. 8 - torebka jest elementem pomp elastomerowych i wchodzi w skład poz. 7",null,null,"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[null,"PAKIET nr 12    ( CPV 33141620-2; 33194100-7 )"]
[null,"Rampa z drenem         "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Rampa wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczy i agresywnych leków. Przezroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualność obecności pęcherzyków powietrza. Rampa wielokranikowa, każdy kranik w innym kolorze z oznaczeniem kierunku przepływu, zakończony koreczkiem. Dodatkowo wyposażone w dren o długości 150 cm i zintegrowany system służący do mocowania na ramie łóżka.",0,0]
["a)","rampa czterokranikowa  z kolorowymi kranikami, z drenem o długości 150 cm i uchwytem mocującym.Objętość wypełnienia 1,06 ml.","szt.",250]
["b)","rampa pięciokranikowa  z kolorowymi kranikami, z drenem o długości 150 cm i uchwytem mocującym.Objętość wypełnienia 1,16 ml.","szt.",250]
["c)","rampa sześciokranikowa  z kolorowymi kranikami, z drenem o długości 150 cm i uchwytem mocującym.Objętość wypełnienia 1,33 ml.","szt.",20]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[null,"PAKIET nr  13      ( CPV 33141624-0; 33141320-9 )                                                                                                             "]
[null,"  Port żylny i igły do portu  "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Port naczyniowy niskoprofilowy wraz z akcesoriami. Skład: komora i kaniula wykonane w całości z tytanu, obudowa  wykonana z polisulfonu, o kształcie zbliżonym do „łezki”, ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, 2 otwory do przyszycia portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady, waga portu 6g, wysokość portu 12,0mm-12,3 mm, średnica membrany 12,4 mm-12,8 mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, poliuretanowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) o dł. 45-50cm, śr. zew. 1,8-2,0 mm i śr. wew. 1,0-1,3 mm. Oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. W zestawie: tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą- \"tępy\" bez powierzchni tnącej, narzędzie do unoszenia naczynia, igła Hubera prosta, strzykawka 10ml, narzędzie do przepłukania cewnika, rozszerzacz z rozrywalną koszulką, prowadnica umożliwiająca obsługę jedną ręką, igła wprowadzająca, karta pacjenta, etui na kartę pacjenta, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. polskim. Port do wlewów pod ciśnieniem do 300 psi, przepływ 5ml/sek, kompatybilny z MRI i TK.","szt.",5]
["2.","Port naczyniowy niskoprofilowy wraz z akcesoriami. Skład: komora i kaniula wykonane w całości z tytanu, obudowa  wykonana z polisulfonu, o kształcie zbliżonym do „łezki”, ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, 2 otwory do przyszycia portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady, waga portu 4,55 g, wysokość portu10,1-10,4 mm mm, średnica membrany 9,6 mm-9,8 mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, silikonowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) o dł. 45-50cm, śr. zew. 2,0-2,2 mm i śr. wew. 1,0-1,1 mm. Oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. W zestawie: tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą- \"tępy\" bez powierzchni tnącej, narzędzie do unoszenia naczynia, igła Hubera prosta, strzykawka 10ml, narzędzie do przepłukania cewnika, rozszerzacz z rozrywalną koszulką, prowadnica umożliwiająca obsługę jedną ręką, igła wprowadzająca, karta pacjenta, etui na kartę pacjenta, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. polskim. Port do wlewów pod ciśnieniem do 300 psi, przepływ 5ml/sek, kompatybilny z MRI i TK.","szt.",5]
["3.","Igła do portów z ostrzem Hubera, ze skrzydełkami, zagięta pod kątem 90º, z przedłużeniem PVC bez DEHP o długości 25cm (całość), z zaciskiem  i łącznikiem Luer Lock. Duże, elastyczne i wygodne skrzydełka o powierzchni antyposlizgowej.\nSkrzydełka kodowane kolorami zgodnie z rozmiarem igły. ( 20 G – czarna, 22 G – żółta , 19 G beżowa )\nMożliwość podawania cytostatyków, kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym.\n\nRozmiary :\ndługości od 15,17,20,25,30 i 35 mm \ngrubości  19G, 20G i 22G ","szt.",150]
["4.","Igła kątowa do przepłukiwania portu","szt.",10]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[null,"PAKIET nr 14       ( CPV 33141300-3; 33141320-9 33100000-1) "]
[null,"Koreczki, kaniule"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Koreczki do kaniul, jednorazowe sterylne, pakowane pojedynczo, ze względu na szczelność połączeń wymaga się aby koreczki i kaniule pochodziły od jednego producenta. Opakowanie musi umożliwiać jałowe otwarcie koreczka nie powodujące kontaminacji. Op.x 100 szt.","op.",900]
["2.","Kaniule dożylne wykonane z poliuretanu z min.4 wtopionymi paskami kontrastującymi w RTG. Igła z tylnym szlifem dla łatwego wprowadzenia kaniuli. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem , uniemożliwiającym samoistne otwarcie się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji. Nazwa producenta na kaniuli , na igle umożliwiająca identyfikację producenta w przypadku reklamacji, szczelnie osadzony koreczek z trzpieniem ukrytym. Port umiejscowiony centralnie wobec osi skrzydełek niewychodzący poza ich obrys. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Kaniula wyposażona w hydrofobową membranę gwarantującą wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę zgodna z PN 10555-5. Średnica i długość kaniuli kodowana kolorystycznie.Opakowanie x 50 szt. Wszystkie rozmiary od jednego producenta.  Rozmiary: 14G dł. 50 mm; 16G dł.50 mm,17G dł.45 mm; 18G-do wyboru dwie długości: 33 lub 45 mm; 20G-do wyboru dwie długości: 25 lub 33 mm; 22G  dł. 25 mm.","op.",861]
["3.","Bezpieczna kaniuła żylna  wykonana z poliuretanu z min. 4 wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG.  Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem , uniemożliwiającym samoistne otwarcie się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji. PNazwa producenta na kaniuli , na igle umożliwiająca identyfikację producenta w przypadku reklamacji, szczelnie osadzony koreczek z trzpieniem ukrytym. Port centralny umiejscowiony wobec skrzydełek niewychodzący poza ich obrys. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Kaniula wyposażona w hydrofobową membranę gwarantującą wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę zgodna z PN 10555-5. Średnica i długość kaniuli kodowana kolorystycznie.Opakowanie x 50 szt. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. Rozmiary: 14G dł. 50 mm; 16G dł.50 mm,17G dł.45 mm; 18G-do wyboru dwie długości: 33 lub 45 mm; 20G-do wyboru dwie długości: 25 lub 33 mm; 22G  dł. 25 mm.","op.",18]
["4.","Igła chirurgiczna  GA 4 trójkątna końc. (śr.1,4 dł. 45mm) x 12 szt                           ","op.",3]
["5.","Igła chirurgiczna Fig.3 okragła końc. (śr.0,6 dł. 36mm) x 12 szt                               ","op.",3]
["6.","Igła chirurgiczna Fig.4 okrągła końc. (śr.0,6 dł. 30mm) x 12 szt                              ","op.",5]
["7.","Igła chirurgiczna  G. Fig 5 trójkątna końc. (śr. 1,2mm, dł. 58mm) x 12 szt               ","op.",5]
["8.","Igła chirurgiczna G. Fig 5 trójkatna końc.  (śr. 1,3mm, dł. 37mm) x 12 szt.             ","op.",5]
["9.","Igła chirurgiczna G. Fig 6 trójkatna końc. (śr.1,1 dł. 54mm) x 12 szt                       ","op.",2]
["10.","Przyrząd do pobierania i przygotowania  leków z filtrem antybakteryjnym  0,45 μm, osłona kolca połączona z zatyczką; wbudowana zastawka umożliwiająca wypływ płynu tylko w momencie podłączenia  strzykawki. Przyrząd kompatybilny z opakowaniem KABI-PACK i ECOFLAC","szt.",10000]
["11.","Bezigłowy port dostępu naczyniowego z łącznikiem luer lock typu męskiego, do wielokrotnego wlewu leków i wlewów, zastawka  z membraną typu Split-septum, pakowane pojedynczo, sterylne.Przepływ min.12L/h, objętość wypełnienia 0,22 ml. Do min. 200 podłączeń","szt.",9200]
["12.","Przyrząd do pompy objętościowej Infusomat, zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej, silikonowy odcinek drenu kontaktujący się z mechanizmem pompy","szt.",825]
["13.","Zestaw typu Infusomat Space do podaży leków światłoczułych za pomocą  pompy objętościowej.","szt.",825]
["14.","Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego z aparatem do przetaczania płynów, z kranikiem trójdrożnym, odpowietrznikiem.","szt.",10]
["15.","Igła echogeniczna widoczna w USG, echogeniczna powierzchnia igły 360° na dł. 20 mm, czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1 cm. Wzór \"X\" jest na pierwszych 20 mm od czubka igły, tworzący trzy segmenty kodu bezpieczeństwa \"krótki-krótki-długi\". Igła ze szlifem 30° w rozmiarach 0,7x50 mm; 0,7x80 mm;","szt.",10]
["16.","Kaniula dożylna typu motylek, rozm.25G 0,5mm x 15mm x 30cm - Luer Lock;  ","szt.",400]
["17.","Hak typ BAKEY długość ramion 220 x 300 mm lub 225 mm x 280 mm, maksymalne rozwarcie 200 mm w komplecie z łyżkami. Rozmiary łyżek: 50x80, 40x100","szt.",1]
["18.","Koreczek dwufunkcyjny Combi","szt.",1500]
["19.","Aparat z precyzyjnym regulatorem przepływu. Filtr powietrza posiada skuteczność filtracji bakterii (BFE) min. 99,99 % Regulator umożliwia stabilny i kontrolowany przepływ leku. Kontrola przepływu 3-270 ml/h. Dren nie zawiera DEHP. Nazwa firmy na komorze kroplowej bez PCV. Zawór BCV chroni przed cofaniem się krwi do aparatu. ","szt.",2300]
["21.","Dren do pompy objętościowej typu Infusomat Space Bbraun;  bez PCV (Neutrapur) z filtrem płaskim Sterifix 0,2um","szt.",100]
["22.","Dren do pompy objętościowej typu Infusomat Space Bbraun; bez PCV do cytostatyków ","szt.",100]
["23.","Wentylowany zestaw do infuzji dożylnych z  funkcjami AirStop (hydrofilowa membrana filtrująca zapewniająca bezpieczeństwo w przypadku opróżnienia pojemnika na płyn. Utrzymuje całkowite wypełnienie przewodu płynem. Działa również jako filtr cząstek stałych o wydajności filtracji 15 µm.)  i PrimeStop (nasadka ochronna wyłożona antybakteryjną membraną hydrofobową umieszczoną na złączce Luer Lock, zatrzymuje wyciek płynu i chroni przed zanieczyszczeniem. PrimeStop automatyzuje proces napełniania oraz zabezpieczania przed swobodnym wypływaniem cieczy).\nDo infuzji grawitacyjnych i infuzji ciśnieniowych do stosowania z określonymi pompami infuzyjnymi (odporne na ciśnienie do 2 bar). Wszystkie cechy konstrukcyjne zgodne z międzynarodową normą ISO 8534-4/8","szt.",2400]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 15       ( CPV 33140000-3; 33141620-2 )                                                                                                                                      Akcesoria do tomografu                                                                                                                                                             "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto",null,"stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Potrójny sterylny dren z trzema nakłuwaczami (2x kontrast i 1x NaCl) do pompy typu CT Motion firmy Ulrich Medical; nakłuwacze zabezpieczone kapturkami; możliwość monitorowania ciśnienia w systemie drenów, filtr cząsteczkowy.","szt.",300]
["2.","Jałowy dren do pacjeta, kompatybilny z pompą typu CT Motion firmy Ulrich Medical; długość 250cm, dwa zawory zwrotne, złącze Luer Lock.","szt.",6000]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[null,"PAKIET nr 16       ( CPV 33190000-8 )                                                                                                                                      Zgłębnik gastrostomijny                                                                                                                                                        "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto",null,"stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką \"pull\" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. Rozmiary zgłębnika Ch 10, 14, 18  dł. 40 cm. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu (Carbotane®), nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik zapewnia pacjentowi komfort podczas długotrwałego żywienia. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejcowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształ, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapeniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zestaw zawiera: przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu (3 płatki koniczynki cieniodajne w promieniach RTG) i sztywnego stabilizującego pierścienia z Makrolonu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici oraz nić trakcyjną do przeciągania zgłębnika. Bliższy koniec zgłębnika (po jego odcięciu) zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare® lub strzykawkami E-Series ENFIT. Wskazany w przypadku planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy.","szt.",5]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]