WCPiT /EA/381-15/2021 		Poznań, 2021-06- 28

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę wyrobów medycznych wielorazowych.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j z 2019r. poz. 2019 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIE nr 1:

Umowa § 4 ust. 1 pkt 1, umowa § 4 ust. 1 pkt 2

1. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. W ocenie Wykonawcy zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

PYTANIE nr 2:

Pakiet 8 poz. 1, 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania pod postacią dozownika tlenu z zakresem wskazań 1-15 l/min, zakresem regulacji przepływu 0-15 l/min oraz rurką rotametryczną z podziałką 0-15 l/min.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 3:

Pakiet 8 poz. 1, 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania pod postacią dozownika wykonanego z aluminium.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 4:

Pakiet 8 poz. 1, 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nawilżacza o pojemności 250 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nawilżacz z butelką o pojemności 250ml.

PYTANIE nr 5:

Pakiet 8 poz. 3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania pod postacią zaworu czerpalnego próżni z regulacją ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do – 1,0 bar, pragniemy zauważyć, iż jest to parametr wyższy od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 6:

Pakiet 8 poz. 3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie butli zabezpieczającej o pojemności 300 ml, możliwość podłączania butli o pojemności 300 ml oraz 1000 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemności 250ml, 300ml, 500ml, 1000ml.

PYTANIE nr 7:

Pakiet 8 poz. 3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie butli zabezpieczającej o z przyłączem ¼”.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 8:

Pakiet 8 poz. 3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu czerpalnego wykonanego z ABS.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 9:

Pakiet 9 poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania pod postacią nawilżacza wykonanego z poliwęglanu, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 10:

Pakiet 9 poz. 2, 3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 250 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik o pojemności 250ml.

PYTANIE nr 11:

Pakiet 9 poz. 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania pod postacią pojemnika na wodę wykonanego z poliwęglanu, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 12:

Pakiet 9 poz. 2, 3

1. Prosimy Zamawiającego o określenie parametrów złącza.

Odpowiedź: Złącze, gwint 9/16 UNF.

PYTANIE nr 13:

Pakiet 9 poz. 3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania pod postacią pojemnika na wodę wykonanego z poliwęglanu, z czarną, wyraźną skalą, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 14:

Pakiet Nr 9 poz. 1-3

1. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji z części  w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty przez większe grono Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 15:

Pakiet 9 poz. 4

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki rotametrycznej ze skalą 0-15 L/min.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 16:

Pakiet Nr 8

1. W związku z zapisami umowy dotyczącymi jej zawarcia na okres 12 miesięcy z potencjalnym Wykonawcą, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie, ile dostaw dozowników/zaworów czerpalnych próżni Zamawiający przewiduje? Informacja ta jest niezbędna do właściwego oszacowania kosztów ewentualnych dostaw oraz do odpowiedniego zabezpieczenia towaru w magazynie.

Odpowiedź: Około 20 dostaw .

PYTANIE nr 17:

Pakiet Nr 9

1. W związku z zapisami umowy dotyczącymi jej zawarcia na okres 12 miesięcy z potencjalnym Wykonawcą, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie, ile dostaw nawilżaczy Zamawiający przewiduje? Informacja ta jest niezbędna do właściwego oszacowania kosztów ewentualnych dostaw oraz do odpowiedniego zabezpieczenia towaru w magazynie.

Odpowiedź: Około 30 dostaw.

PYTANIE nr 18:

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j z 2019r. poz. 2019 ze zm.) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 07.07.2021 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do  05.08.2021 roku.