## cytologia, histopatologia 2023
Pakiet nr 1 Kasetki histopatologiczne oraz przykrywki N-K
l.p. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy /jeżeli posiada/ | Ilość j.m (a) | Cena jednostkowa netto (b) | Wartość ogółem netto (a x b = c) | stawka VAT | Wartość podatku VAT ogółem (d) | Wartość ogółem brutto (c + d) | Kod CPV
1 | Kasetki histopatologiczne standardowe | Duże, kwadratowe otwory 2x2mm +/-2% do przepływu parafiny -otwór mocujący przykrywkę- ok.12,5mm skośna powierzchnia przedniej części kasetki musi posiadać fakturę pozwalająca na naniesienie kolejnego numeru badania |  | 1500 sztuk | [5 empty] | 33141000-0
2 | Kasetki histopatologiczne do bardzo drobnych wycinków z plastikową przykrywką | otwory o wym.0,35mm (+/-2%)- z jedną komorą wewnętrzną wyraźnie oddzieloną od pozostałej części kasetki, konieczne dodatkowe otwory zapewniające swobodny przepływ parafiny w przykrywce i podstawie, kasetka z łamanym wieczkiem |  | 5000 sztuk | [5 empty] | 33141000-0
3 | Kasetki histopatologiczne z przykrywką | Duże kwadratowe otwory 2x2mm+/- 2% w przykrywce i podstawie kasetka z łamanym wieczkiem |  | 12 000 sztuk | [5 empty] | 33141000-0
4 | Torebki biopsyjne | Torebki biopsyjne 55x90mm +/-2% wykonane z dzianiny odpornej na działanie odczynników i wysokiej temperatury |  | 1op (1op=200 sztuk) | [5 empty] | 33124130-5
[6 empty] | Wartość ogółem |  | Wartość podatku VAT ogółem | Wartość brutto ogółem
Pakiet nr 2 Materiały do archiwizacji N
l.p. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy /jeżeli posiada/ | Ilość j.m (a) | Cena jednostkowa netto (b) | Wartość ogółem netto (a x b = c) | stawka VAT | Wartość podatku VAT ogółem (d) | Wartość ogółem brutto (c + d) | Kod CPV
1 | Moduł do przechowywania szkiełek mikroskopowych z 14 szufladami na 5600 szkiełek | Moduł do przechowywania szkiełek mikroskopowych z 14 szufladami na 5600 szkiełek |  | 13 sztuk | [5 empty] | 33140000-3
2 | Podstawa do archiwum (moduł do przechowywania szkiełek mikroskopowych) | Podstawa do archiwum (moduł do przechowywania szkiełek mikroskopowych) |  | 2 sztuki | [5 empty] | 33140000-3
3 | Pokrywa do archiwum (moduł do przechowywania szkiełek mikroskopowych) | Pokrywa do archiwum (moduł do przechowywania szkiełek mikroskopowych) |  | 1 sztuka | [5 empty] | 33140000-3
[6 empty] | Wartość ogółem |  | Wartość podatku VAT ogółem | Wartość brutto ogółem
Pakiet nr 3 Ostrza autopsyjne i uchwyty do ostrzy N
l.p. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy /jeżeli posiada/ | Ilość j.m (a) | Cena jednostkowa netto (b) | Wartość ogółem netto (a x b = c) | stawka VAT | Wartość podatku VAT ogółem (d) | Wartość ogółem brutto (c + d) | Kod CPV
1 | Ostrza autopsyjne do wstępnego opracowania | długość ostrza 130mm |  | 8 opakowania (opakowanie 50 szt) | [5 empty] | 33141411-4
2 | Pęseta metalowa anatomiczna stal nierdzewna | długość około 14cm |  | 2 sztuki | [5 empty] | 33168000-5
3 | Ostrza wymienne do piły | ostrza wymienne do piły wykonane ze stali nierdzewnej dł.22cm, szer.1,2cm |  | 2 sztuki | [5 empty] | 33141411-4
[6 empty] | Wartość ogółem |  | Wartość podatku VAT ogółem | Wartość brutto ogółem
Pakiet nr 4 Zestawy do barwień histochemicznych oraz sprzęt laboratoryjny N
l.p. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy /jeżeli posiada/ | Ilość j.m (a) | Cena jednostkowa netto (b) | Wartość ogółem netto (a x b = c) | stawka VAT | Wartość podatku VAT ogółem (d) | Wartość ogółem brutto (c + d) | Kod CPV
1 | Zestaw do barwień metodą Van Gieson Trichrome | Produkt medyczny do diagnostyki in-vitro- gotowy manualny zestaw odczynników do barwień. Zastosowanie: Rozróżnienie włókien kolagenowych w tkankach łącznych. |  | 2 opakowania (100 testów) | [5 empty] | 33124130-5
2 | Zestaw do barwień Giemzy (na Helicobacter pylori) | Produkt medyczny do diagnostyki in-vitro - gotowy manualny odczynnik barwiący. Zastosowanie: Wykrycie obecności Helicobacter Pylori w biopsyjnych wycinkach żołądkowych. |  | 2 opakowania (75 testów) | [5 empty] | 33124130-5
3 | Zestaw do wybarwiania śluzu (Mucykarmin) | Produkt medyczny do diagnostyki in-vitro – gotowy manualny zestaw odczynnikowy barwiący. Zastosowanie: Metoda do wykrywania kwaśnych mukopolisacharydów o pochodzeniu nabłonkowym (mucyny) w próbkach histologicznych. |  | 2 opakowania (100 testów) | [5 empty] | 33124130-5
4 | Zestaw do wykonywania reakcji P.A.S(Periodic Acid Schaff) | Produkt medyczny do diagnostyki in-vitro – gotowy manualny zestaw odczynnikowy barwiący. Zastosowanie: Do oznaczania zdrowych i zakażonych wycinków tkanek charakteryzujących się sąsiednimi grupami glikolowymi lub aminohydroksylowymi. |  | 2 opakowania (100 testów) | [5 empty] | 33124130-5
5 | Zestaw do barwienia metodą Ziehl –Nielsena Fite | Produkt medyczny do diagnostyki in-vitro – gotowy manualny zestaw odczynnikowy. Zastosowanie: Wykrycie obecności chorobotwórczych prątków (głównie prątków Kocha i Hansena) w preparatach histologicznych, rozmazach plwocin i wymazach z kultur hodowlanych. |  | 2 opakowania (100 testów) | [5 empty] | 33124130-5
6 | Bawnik do tkanek | Barwnik do tkanek odporny na działanie odczynników w postaci nabojów 4ml:+/-1 ml, dostępne w co najmniej czterech kolorach |  | 50 sztuk (1szt = 4 ml ;+/- 1ml) | [5 empty] | 33124130-5
7 | Zestaw do barwień metodą Masson Trichrome | Produkt medyczny do diagnostyki in-vitro – gotowy manualny zestaw odczynnikowy barwiący. Zastosowanie: Metoda polecana do użycia na tkankach łącznych. Wykrywa gamety, jądra, neurofibryle, nueroglej, kolagen, kreatynę, włókna wewnątrzkomórkowe, negatywowy obraz aparatu Golgiego. |  | 1 opakowanie | [5 empty] | 33124130-5
8 | Zestaw do barwień metodą Grocott Acc to Callard | Produkt medyczny do diagnostyki in-vitro – gotowy manualny zestaw odczynników do barwień. Zastosowanie: Metoda do wykrywania grzybów w wycinkach tkanek. |  | 2 opakowania | [5 empty] | 33124130-5
9 | Zestaw do barwień Weigert | Produkt medyczny do diagnostyki in-vitro – gotowy manualny zestaw odczynnikowy barwiący . Zastosowanie: Do wykrywania włókien sprężystych w wycinkach tkanek. Metoda długa. |  | 1 opakowanie | [5 empty] | 33124130-5
10 | Congo Red (KIT) | Produkt medyczny do diagnostyki in-vitro – gotowy manualny zestaw odczynników do barwień. Zastosowanie: Metoda do wykrywania amyloidu w wycinkach tkanek. |  | 1 opakowanie | [5 empty] | 33696500-0
11 | Medium –żel do przymrażania | żel do przymrażania świeżej tkanki w trakcie badania śródoperacyjnego (op.100ml) |  | 5 opakowań | [5 empty] | 33124130-5
12 | Żyletki mikrotomowe typu R- 35 | Ostrza do mikrotomu typu”FeatherR35”:dł.80mm, szer.8mm, grubość 0,25mm;kąt ostrza35 stopni. Mat. wykonany -stal nierdzewna, krawędz tnąca dodatkowo hartowana. Ostrze żyletki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną Przeznaczone do skrawania rutynowego twardych tkanek. Dopuszczalny jest kąt 34 stopni. |  | 40 szt opakowań (50 szt) | [5 empty] | 33141000-0
13 | Kapsułki do zatapiania bardzo drobnego i delikatego materiału | Jednoczęściowe kasetki (spód i wieczko zespolone) do zatapiania drobnego i delikatnego materiału biopsyjnego. Kasetki z siateczką. Eliminują potrzebę użycia gąbek lub torebek biopsyjnych . Pokrywa montowana na zawiasie z tyłu kasetki z bezpiecznym zamykaniem, ogranicza możliwość otwarcia się kasetki w trakcie procesu. Duży uchwyt do otwierania kasetki. |  | 5 opakowań (po 250 sztuk) | [5 empty] | 33141000-0
14 | Pipety Pasteura | Poj.uźytkowa 3ml dł 150mm z podziałką |  | 6 opakowań (500 sztuk) | [5 empty] | 33141000-0
15 | Końcówki do pipet automatycznych 1ml - 5,0 ml - 5000 mikrolitrów | pojemność użytkowa 1ml - 5,0 ml -5000 mikrolitrów |  | 1 (opakowanie 250 szt) | [5 empty] | 3314000-3
16 | Roztwory buforowe do kalibracji pH-metru | Roztwory kalibracyjne o pH 4,01 przeznaczone do codziennej kalibracji pH-metrów |  | 1 opakowanie (6 sztuk po 250ml) | [5 empty] | 33124130-5
17 | Roztwory buforowe do kalibracji pH-metru | Roztwory kalibracyjne o pH 7,00 przeznaczone do codziennej kalibracji pH-metrów |  | 1 opakowanie (6 sztuk po 250ml) | [5 empty] | 33124130-5
18 | Roztwory buforowe do kalibracji pH-metru | Roztwory kalibracyjne o pH 9,21 przeznaczone do codziennej kalibracji pH-metrów |  | 1 opakowanie (6 sztuk po 250ml) | [5 empty] | 33124130-5
19 | Elektrolit do przechowywania i konserwacji elekrody | Roztwór 3M KCl przeznaczony do przechowywania elektrody pH |  | 1 szt (250ml) | [5 empty] | 33124130-5
20 | Elektroda do pomiaru pH | Elektroda pH ze zintegrowanym czujnikiem temperatury, zakres pH 0-14, zakres temperatur 0-80 stopni Celcjusza, elektrolit referencyjny- żel, roztwór do przechowywania- 3M KCl, przystosowana do pomiaru pH formaliny |  | 1 szt | [5 empty] | 38900000-4
21 | Odwapniacz | Czysty, niebuforowany roztwór EDTA o pH 7,2-7,4, oparty na stechiometrycznej mieszaninie dwuzasadowego i trójzasadowego EDTA.Bez dodatków kwasów. |  | 1 szt (5 litrów) | [5 empty] | 33124130-5
[6 empty] | Wartość ogółem |  | Wartość podatku VAT ogółem | Wartość brutto ogółem
Pakiet nr 5 Sprzęt laboratoryjny N
l.p. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy /jeżeli posiada/ | Ilość j.m (a) | Cena jednostkowa netto (b) | Wartość ogółem netto (a x b = c) | stawka VAT | Wartość podatku VAT ogółem (d) | Wartość ogółem brutto (c + d) | Kod CPV
1 | Szkiełka nakrywkowe | wym.: 24x60 (opakowanie 100 szt) wysoka przezierność i brak barwy , brak zniekształcenia kolorów, wysoka optyczna homogeniczność- brak zabrudzeń, smug, pęcherzyków oraz pasków zakłócających obraz. Wysoka równość powierzchni. Szkiełka nakrywkowe pokryte substancją zapobiegającą ich wzajemnemu sklejaniu szkiełka wykonane ze szkła borosilikatowego 3.3 w opakowaniu dwuczęściowym z zawiasami, pakowane hermetycznie w folię aluminiową. |  | 50 opakowań | [5 empty] | 33141000-0
2 | Szkiełka nakrywkowe | wym. :24x50 (opakowanie 100 szt) Wysoka przezierność i brak barwy , brak zniekształcenia kolorów, wysoka optyczna homogeniczność-brak zabrudzeń, smug, pęcherzyków oraz pasków zakłócających obraz. Wysoka równość powierzchni. Szkiełka nakrywkowe pokryte substancją zapobiegającą ich wzajemnemu sklejaniu. Szkiełka wykonane ze szkła borosilikatowego 3.3 w opakowaniu dwuczęściowym z zawiasami, pakowane hermetycznie w folię aluminiową. |  | 80 opakowań | [5 empty] | 33141000-0
3 | Szkiełka podstawowe | Cięte szlifowane z dwustronnym matowym polem do opisu opakowanie po 50 sztuk |  | 350 opakowań | [5 empty] | 33141000-0
4 | Szkiełka typu podstawowe adhezyjne | opakowanie 72 szt Szkiełka podstawowe adhezyjne o wym:25x75x1,0mm, ze szkła o podwyższonej przezierności. Brzegi szlifowane pod kątem 90 stopni, powierzchnia pokryta dodatnimi ładunkami elektrostatycznymi aby preparaty były powiązane z powierzchnią szkiełka wiązaniami kowalencyjnymi. |  | 500 opakowań | [5 empty] | 33141000-0
5 | Bibuła filtracyjna średnia | wym:45x56cm (opakowanie 100 szt) |  | 3 opakowania | [5 empty] | 33141000-0
6 | Pojemniki plastikowe okrągłe przezroczyste zamykane nakrętką | Pojemniki plastikowe okrągłe poj. około 200ml -250ml, śr.około 59mm- 65mm, wys.100mm przezroczyste zamykane nakrętką , nadające się z kontaktem z alkoholem |  | 1000 sztuk | [5 empty] | 33793000-5
7 | Szalki Petriego plastikowe jałowe, nie wentylowane | średnica około 8cm -10cm,wysokość od 1 do 2cm |  | 3000 sztuk | [5 empty] | 33793000-5
8 | Sączki jakościowe | filtr :185mm (opakowanie 100szt) |  | 5 opakowań | [5 empty] | 33141000-0
9 | Cyokuwety do wirówek (Tharmac) | Cytokuewty z pojedynczym polem jednorazowego użytku z bibułką: dla próbek dla objętości do 0,5ml i powierzchnia sendymentacji |  | 18 opakowań (1 opakowanie = 100szt) | [5 empty] | 42931100-2
[6 empty] | Wartość ogółem |  | Wartość podatku VAT ogółem | Wartość brutto ogółem
Pakiet nr 6 Alkohol skażony
l.p. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy /jeżeli posiada/ | Ilość j.m (a) | Cena jednostkowa netto (b) | Wartość ogółem netto (a x b = c) | stawka VAT | Wartość podatku VAT ogółem (d) | Wartość ogółem brutto (c + d) | Kod CPV
1 | Alkohol skażony 96% | Alkohol skażony 96% całkowicie metodą europejską |  | 300 op (1opak / to5 l =1500 litrów) | [5 empty] | 33696500-0
2 | Alkohol skażony 99% | Alkohol skażony 99% całkowicie metodą europejską |  | 300 op (1opak / to5 l =1500 litrów) | [5 empty] | 33696500-0
3 | Parafina do badań histologicznych | parafina w formie granulatu przeznaczona do przeprowadzania i zatapiania mat.tkankowego, temp.topnienia 56-58 0 C |  | 15 opakowań (1 op=20kg) | [5 empty] | 9221200-6
[6 empty] | Wartość ogółem |  | Wartość podatku VAT ogółem | Wartość brutto ogółem
Pakiet nr 7 Materiały zużywalne
l.p. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy /jeżeli posiada/ | Ilość j.m (a) | Cena jednostkowa netto (b) | Wartość ogółem netto (a x b = c) | stawka VAT | Wartość podatku VAT ogółem (d) | Wartość ogółem brutto (c + d) | Kod CPV
1 | Folia do zaklejania preparatów | taśma do zaklejarek automatycznych z naniesionym klejem aktywowanym przez ksylen długość rolki około70 m szerokość 24 mm (+/-0,5mm) |  | 55 sztuk (1 szt.=1 rolka) | [5 empty] | 3843600-7
2 | Ostrza do cięcia foli | ostrza do zaklejarek automatycznych przeznaczone do cięcia foli (stal szer. około 1,8cm, dł. około 6cm) wydajność około 10000 skrojeń |  | 2 opakowania ( 1op= 5 sztuk) | [5 empty] | 3843600-7
3 | Filtry do barwiarki i naklejarki | filtry z węgla aktywowanego kompatybilne z barwiarką i naklejarkią firmy Sakura (Tissue-Tek) |  | 3 opakowania (1op=2 filtry) | [5 empty] | 3843600-7
[6 empty] | Wartość ogółem |  | Wartość podatku VAT ogółem | Wartość brutto ogółem